|  |
| --- |
|  Приложение №1 утверждено постановлением администрации города Оби Новосибирской области от 20.04.2017 г. № 476 |
| **План** подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2017-2018 годов |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| **Жилищный фонд** |
|  | 249 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей | 126,7 | Средства предприятия | август |
|  | 249 | Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 407,1 | Средства предприятия | август |
| Геодезическая 16Военный городок 106Военный городок 104 | 3 | ТР | Ремонт системы отопления с заменой трубопровода | 215 | Средства предприятия | август |
| Вокзальная 48Геодезическая 16Железнодорожная 8 | 3 | ТР | Ремонт канализационных систем с заменой трубопроводов | 180 | Средства предприятия | сентябрь |
| Геодезическая 70ЖКО а/порта 27 | 2 | ТР | Ремонт системы холодного водоснабжения с заменой трубопроводов | 270 | Средства предприятия | сентябрь |
| Калинина 16 | 1 | ТР | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой трубопроводов | 80 | Средства предприятия | август |
| Военный городок 109ЖКО а/порта 3Калинина 16 | 3 | ТР | Смена дверных блоков | 16 | Средства предприятия | октябрь |
| М.Горького 2Вокзальная 16а, 16бКирова 1 | 4 | ТР | Ремонт отмостки | 350 | Средства предприятия | сентябрь |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| **Жилищный фонд** |
| Вокзальная 68Калинина 27ЖКО а/порта 25,26,28Военный городок 122,113 | 7 | ТР | Ремонт межпанельных швовРемонт ограждающих конструкций | 93 | Средства предприятия | октябрь |
| Вокзальная 48ЖКО/аорта 21,23,25Геодезическая 70, 72 | 6 | ТР | Ремонт кровель и водосточных систем | 3000 | Средства предприятия | август |
| Калинина 87Вокзальная 68Военный городок 104,109,111Геодезическая 2,6а,57Октябрьская 4Строительная 15 | 10 | ТР | Ремонт подъездов | 2000 | Средства предприятия | сентябрь |
| Военный городок 111М.Горького 2Кирова 1ЖКО а/порта 3Геодезическая 70Железнодорожная 3 | 6 | ТР | Ремонт фасада, цоколя | 1500 | Средства предприятия | сентябрь |
| Вокзальная 48ЖКО а/порта 24Военный городок 101Сигнальная 37,43 | 5 | ТР | Ремонт электрооборудования МОП, замена магистральной проводки до квартир | 80 | Средства предприятия | октябрь |
| Покрышкина 33,35М.Горького 2,4,8.9,10Октябрьская 2,2/1,6,8Строительная 7ЖКО а/порта 2,3,4,22Геодезическая 14,57,58Путейцев 12Военный городок 101,108,119,122 | 24 | ТР | Ремонт электрооборудования  | 280 | Средства предприятия | октябрь |
|  |  |  | **итого по жилищному фонду:** | **8597,8** |  |  |
|  |  |  |  **в том числе** |  |  |  |
|  |  | **бюджет муниципального образования** | **0** |  |  |
|  |  |  | **средства предприятия** | **8597,8** |  |  |