## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Сигнальная 37
S = 705,3 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 77.583 | 930.996 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 42.318 | 507.816 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 91.689 | 1100.268 | 0.13
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 204.537 | 2454.444 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 317.385 | 3808.62 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 169.272 | 2031.264 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 77.583 | 930.996 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 627.717 | 7532.604 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 77.583 | 930.996 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 134.007 | 1608.084 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 761.724 | 9140.688 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 402.021 | 4824.252 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 592.452 | 7109.424 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 49.371 | 592.452 | 0.07
Влажная протирка подоконников, | 2 раза в год | 30.3279 | 363.9348 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 77.583 | 930.996 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 21.8643 | 262.3716 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 71.9406 | 863.2872 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 190.431 | 2285.172 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 239.802 | 2877.624 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 176.325 | 2115.9 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 253.908 | 3046.896 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 275.067 | 3300.804 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 183.378 | 2200.536 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 171.3879 | 2056.6548 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 204.537 | 2454.444 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 5521.7937 | 66261.5244 | 7.829
Управление многоквартирным домом |  | 1995.999 | 23951.988 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 2524.974 | 30299.688 | 3.58
Текущий ремонт |  | 2045.37 | 24544.44 | 2.9
Всего |  | 12088.1367 | 145057.6404 | 17.139
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500