## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Сигнальная 41
S = 788,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 86.779 | 1041.348 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 47.334 | 568.008 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 102.557 | 1230.684 | 0.13
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 228.781 | 2745.372 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 355.005 | 4260.06 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 189.336 | 2272.032 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 86.779 | 1041.348 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 702.121 | 8425.452 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 86.779 | 1041.348 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 149.891 | 1798.692 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 852.012 | 10224.144 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 449.673 | 5396.076 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 662.676 | 7952.112 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 55.223 | 662.676 | 0.07
Влажная протирка подоконников, | 2 раза в год | 33.9227 | 407.0724 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 86.779 | 1041.348 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 24.4559 | 293.4708 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 80.4678 | 965.6136 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 213.003 | 2556.036 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 268.226 | 3218.712 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 197.225 | 2366.7 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 284.004 | 3408.048 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 307.671 | 3692.052 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 205.114 | 2461.368 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 191.7027 | 2300.4324 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 228.781 | 2745.372 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 6176.2981 | 74115.5772 | 7.829
Управление многоквартирным домом |  | 2232.587 | 26791.044 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 2824.262 | 33891.144 | 3.58 | я
Текущий ремонт |  | 2287.81 | 27453.72 | 2.9
Всего |  | 13520.9571 | 162251.4852 | 17.139
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500