## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Сигнальная 43
S = 887,5 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 97.625 | 1171.5 | 0.11
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 53.25 | 639 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 115.375 | 1384.5 | 0.13
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 257.375 | 3088.5 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 399.375 | 4792.5 | 0.45
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 213 | 2556 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 97.625 | 1171.5 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 789.875 | 9478.5 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 97.625 | 1171.5 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 168.625 | 2023.5 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 958.5 | 11502 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 505.875 | 6070.5 | 0.57
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 745.5 | 8946 | 0.84
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 62.125 | 745.5 | 0.07
Влажная протирка подоконников, | 2 раза в год | 38.1625 | 457.95 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 97.625 | 1171.5 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 27.5125 | 330.15 | 0.031
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 90.525 | 1086.3 | 0.102
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 239.625 | 2875.5 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 301.75 | 3621 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 221.875 | 2662.5 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 319.5 | 3834 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 346.125 | 4153.5 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 230.75 | 2769 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 215.6625 | 2587.95 | 0.243
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 257.375 | 3088.5 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 6948.2375 | 83378.85 | 7.829
Управление многоквартирным домом |  | 2511.625 | 30139.5 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 3177.25 | 38127 | 3.58 | я
Текущий ремонт |  | 2573.75 | 30885 | 2.9
Всего |  | 15210.8625 | 182530.35 | 17.139
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500