## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Военный городок 110
S = 2147,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 128.874 | 1546.488 | 0.06
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 816.202 | 9794.424 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 193.311 | 2319.732 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 195.4589 | 2345.5068 | 0.091
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 128.874 | 1546.488 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 279.227 | 3350.724 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 923.597 | 11083.164 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 3372.203 | 40466.436 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 730.286 | 8763.432 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 622.891 | 7474.692 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 966.555 | 11598.66 | 0.45
Газоснабжение
планово-предупредительный ремонт внутридомовой системы газоснабжения (смена прокладок и набивка сальников в вентильных кранах, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах) | 1 раз в квартал | 1181.345 | 14176.14 | 0.55
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 515.496 | 6185.952 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 236.269 | 2835.228 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 1911.631 | 22939.572 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 236.269 | 2835.228 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 408.101 | 4897.212 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 2319.732 | 27836.784 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 1224.303 | 14691.636 | 0.57
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 451.059 | 5412.708 | 0.21
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 1804.236 | 21650.832 | 0.84
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 622.891 | 7474.692 | 0.29
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 150.353 | 1804.236 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 92.3597 | 1108.3164 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 236.269 | 2835.228 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 66.5849 | 799.0188 | 0.031
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 128.874 | 1546.488 | 0.06
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 579.933 | 6959.196 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 730.286 | 8763.432 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 536.975 | 6443.7 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 773.244 | 9278.928 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 837.681 | 10052.172 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 558.454 | 6701.448 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 369.4388 | 4433.2656 | 0.172
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 622.891 | 7474.692 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 24952.1543 | 299425.8516 | 11.617
Управление многоквартирным домом |  | 6078.557 | 72942.684 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 7689.482 | 92273.784 | 3.58
Текущий ремонт |  | 6228.91 | 74746.92 | 2.9
Всего |  | 44949.1033 | 539389.2396 | 20.927
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500