## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Военный городок 111
S = 2368 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 142.08 | 1704.96 | 0.06
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 899.84 | 10798.08 | 0.38
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 213.12 | 2557.44 | 0.09
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 215.488 | 2585.856 | 0.091
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 142.08 | 1704.96 | 0.06
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 307.84 | 3694.08 | 0.13
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 1018.24 | 12218.88 | 0.43
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 3717.76 | 44613.12 | 1.57
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 805.12 | 9661.44 | 0.34
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 686.72 | 8240.64 | 0.29
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 1065.6 | 12787.2 | 0.45
Газоснабжение
планово-предупредительный ремонт внутридомовой системы газоснабжения (смена прокладок и набивка сальников в вентильных кранах, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах) | 1 раз в квартал | 1302.4 | 15628.8 | 0.55
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 568.32 | 6819.84 | 0.24
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 260.48 | 3125.76 | 0.11
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 2107.52 | 25290.24 | 0.89
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 260.48 | 3125.76 | 0.11
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 449.92 | 5399.04 | 0.19
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 2557.44 | 30689.28 | 1.08
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 1349.76 | 16197.12 | 0.57
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 497.28 | 5967.36 | 0.21
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 1989.12 | 23869.44 | 0.84
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 686.72 | 8240.64 | 0.29
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 165.76 | 1989.12 | 0.07
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 101.824 | 1221.888 | 0.043
Мытье окон | 2 раза в год | 260.48 | 3125.76 | 0.11
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 73.408 | 880.896 | 0.031
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 142.08 | 1704.96 | 0.06
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 639.36 | 7672.32 | 0.27
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 805.12 | 9661.44 | 0.34
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 592 | 7104 | 0.25
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 852.48 | 10229.76 | 0.36
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 923.52 | 11082.24 | 0.39
Вывоз снега с территории | по необходимости | 615.68 | 7388.16 | 0.26
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 407.296 | 4887.552 | 0.172
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 686.72 | 8240.64 | 0.29
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 27509.056 | 330108.672 | 11.617
Управление многоквартирным домом |  | 6078.557 | 72942.684 | 2.83
Вывоз ТБО |  | 7689.482 | 92273.784 | 3.58
Текущий ремонт |  | 6228.91 | 74746.92 | 2.9
Всего |  | 47506.005 | 570072.06 | 20.927
Дополнительные работы
озеленение придомовой территории |  |  | 15000
установка дополнительных малых архитектурных форм |  |  | 10500
оборудование информационных стендов |  |  | 5000
итого |  |  | 30500