|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | | | | | | |
| **План**  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2019-2020 годов | | | | | | |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| **Жилищный фонд** | | | | | | |
|  | 183 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей;  Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 4280,5 | Средства предприятия | август |
| Октябрьская 10  Строительная 3  Геодезическая 68/1  Геодезическая 74  В/городок 107  Вокзальная 68  Геодезическая 6а  Большая 27  Калинина 20  Военный городок 124  Военный городок 108  Геодезическая 6б | 12 | ТР | Ремонт системы отопления с заменой трубопровода | 717,271 | Средства предприятия | август |
| Геодезическая 59 | 1 | ТР | Ремонт системы холодного водоснабжения с заменой трубопроводов | 20 | Средства предприятия | сентябрь |
| Большая 37  Большая 39  Калинина 87  ЖКО а/порта 28  ЖКО а/порта 25  ЖКО а/порта 15  Геодезическая 7а  Геодезическая 7б  Геодезическая 7в | 9 | ТР | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой трубопроводов | 110,895 | Средства предприятия | август |
| Железнодорожная 12  Военный городок 124  Военный городок 126  ЖКО а/порта 20  ЖКО а/порта 21  ЖКО а/порта 23 | 6 | ТР | Ремонт межпанельных швов  Ремонт ограждающих конструкций | 55,4 | Средства предприятия | октябрь |
| Большая 29  ЖКО а/порта 2  ЖКО а/порта 11  ЖКО а/порта 20  ЖКО а/порта 21  ЖКО а/порта 23  Вокзальная 14/1  Октябрьская 2/1  Геодезическая 68 | 9 | ТР | Ремонт кровель и водосточных систем | 702 | Средства предприятия | август |
| Железнодорожная 5 | 1 | ТР | Устройство продухов | 30 | Средства предприятия | сентябрь |
| Геодезическая 68/3  Геодезическая 68/7  ЖКО а/порта 27  ЖКО а/порта 11  М.Горького 5  М.Горького 3  Строительная 17 | 7 | ТР | Ремонт фасада, цоколя | 134 | Средства предприятия | сентябрь |
| Военный городок 117  Военный городок 120 | 2 | ТР | Ремонт балконных плит | 19 | Средства предприятия | сентябрь |
|  |  |  | **итого по жилищному фонду:** | **6069,066** |  |  |
|  |  |  | **в том числе** |  |  |  |
|  |  | **бюджет муниципального образования** | | **0** |  |  |
|  |  |  | **средства предприятия** | **6069,066** |  |  |