Приложение №1

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В ГОРОДЕ ОБИ НА 2016-2020 ГОДЫ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В

ГОРОДЕ ОБИ НА 2016-2020 ГОДЫ

| Наименование программы | Программа энергосбережения и повышении энергетической эффективности в городе Оби на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрация города Оби (далее – УЖКХ и Б) |
| Руководитель программы | Администрация города Оби Новосибирской области |
| Цели и задачи программы | Цель: эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на территории города Оби Новосибирской области. Задачи: - энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах социально-культурного назначения - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде; - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Исполнители основных мероприятий | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города; муниципальное унитарное предприятие «Теплосервис»; муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство и санитарная очистка», подрядные организации, привлекаемые в порядке, предусмотренном законодательством РФ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. |
| Объем и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется: 2016 год – 11 358,4 тыс.руб. – местный бюджет; 2017 год –5 517,0 тыс.руб. – областной бюджет; - 34 052,3 тыс.руб. – местный бюджет; - 8 617 тыс.руб. – внебюджетные средства 2018 год -94 145,0 тыс.руб. – областной бюджет; - 49 950,0 тыс.руб. – местный бюджет; - 22 955,6 тыс.руб. – внебюджетные средства 2019 год -36 304,7 тыс.руб. – областной бюджет; - 36 557,2 тыс.руб. – местный бюджет; - 18 769,1 тыс.руб. – внебюджетные средства 2020 год -43 760,0 тыс.руб. – областной бюджет; - 27 305,0 тыс.руб. – местный бюджет; - 13 235,0 тыс.руб. – внебюджетные средства |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Оби - 98,0%; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Оби – 73,8%; доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Оби - 75,0%; доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории города Оби – 73,5%; доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории города Оби - 100%; удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) - 31,79 кВт удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. м общей площади) - 0,1038 Гкал/кв. м; удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 86,66 куб. м/чел.; удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) - 21,43 куб. м/чел.; количество энергетических обследований органов местного самоуправления и муниципальных учреждений - 23 ед.; удельный расход электрической энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади) - 250,85 кВт удельный расход тепловой энергии в МКД (в расчете на 1 кв. м общей площади) - 0,26 Гкал/кв. м; удельный расход холодной воды в МКД (в расчете на 1 жителя) - 3,93 куб. м/чел.; удельный расход горячей воды в МКД (в расчете на 1 жителя) - 2,62 куб. м/чел.; доля МКД, в отношении которых проведено энергетическое обследование, - 89%; доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД, - 100%; доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД, - 83,7%; доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД, - 83,0%; удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных - 0,1623 т у.т./Гкал; удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, - 6,341 кВт доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии - 21,49%; доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды - 21,0%; удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. м), - 0,84 тыс. кВт удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. м) - 0,79 тыс. кВт удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. м освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) - 1,22 кВт |
| Ожидаемые результаты энергетической реализации программы | Снижение величины энергетической составляющей до 20%, уменьшение роста тарифов на предоставляемые услуги населению, улучшение экологической обстановки |
| Электронный адрес: | pochta@gorodob.ru |

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.Программа энергосбережения   и энергетической эффективности в городе Оби на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) направлена на решение следующих задач:

1.Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов;

2.Повышение эффективности бюджетных расходов путем снижения доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

3.Снижение удельного потребления энергетических ресурсов при осуществлении регулируемых видов деятельности в муниципальном образовании;

4.Снижение удельного потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципального образования;

5.Развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.2.Основные мероприятия программы:

1.Внедрение энергоменеджмента.

2.Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета.

3.Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории муниципального образования город Обь;

4.Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории муниципального образования город Обь;

5.Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда муниципального образования;

2.3.Основные понятия, используемые в Программе:

  - энергетический ресурс — носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, а также вид энергии (тепловая, электрическая или другой вид энергии);

  - энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

  - энергетическая эффективность — характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

  - класс энергетической эффективности — характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность;

  - бытовое энергопотребляющее устройство — продукция, функциональное назначение которой предполагает использование энергетических ресурсов, потребляемая мощность которой не превышает для энергетической энергии двадцать один киловатт, для тепловой энергии — сто киловатт и использование которой может предназначаться для личных, семейных, домашних и подобных нужд;

  - энергетическое обследование — сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте;

  - лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома — лицо, на которое в соответствии с жилищным законодательством возложены обязательства по управлению многоквартирным домом.

2.4. Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития города Оби. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) Высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства.

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь (не менее 20%) в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) и хозяйстве бюджетной сферы можно оценить величиной 30 - 40%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и бюджетного сектора хозяйства.

2) Рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство города, население и организации бюджетной сферы.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обусловливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые городом, и рост тарифного давления на жилищно-коммунальное хозяйство города, население и организации бюджетной сферы. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет. Намеченный Правительством Российской Федерации переход к постепенному снижению дотаций с последующей их ликвидацией при существующей тенденции роста тарифов приведет к неплатежеспособности части населения.

3) Ухудшение экологической обстановки.

Повышенный объем потребления энергетических ресурсов при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в городе Оби.

Единственным выходом из существующей ситуации для города Оби является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства города.

2.5. Основание для разработки программы:

Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2.6. Стратегия энергосбережения в городе Оби базируется на следующих основных направлениях деятельности:

1) создание организационных и финансовых основ для развития энергосберегающих работ;

2) развитие услуг энергосервиса для населения и организаций бюджетной сферы;

3) реализация энергосберегающих проектов;

4) пропаганда энергосбережения;

5) организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере энергосбережения.

Одним из направлений работ по энергосбережению для населения и организаций бюджетной сферы является введение специальной категории услуг - услуг энергосервиса. 	Под услугами энергосервиса понимаются мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечивающие требуемый уровень комфортности потребителей и обладающие энергосберегающим эффектом. Подобные работы выполняются на договорной основе специализированными организациями. В настоящее время работы, которые можно отнести к категории энергосервисных, выполняются различными подрядными организациями, осуществляющими установку средств учета потребления ресурсов, средств регулирования потребления ресурсов, техническому обслуживанию оборудования и газопроводов.

2.7. Реализацию энергосберегающих проектов с целью внедрения энергоэффективных технологий в ЖКХ и хозяйство бюджетной сферы города необходимо осуществить в следующих направлениях:

1) энергосбережение при выработке и транспортировке теплоэнергии;

2) энергосбережение при обработке и транспортировке воды;

3)энергосбережение при транспортировке и распределении электрической энергии;

4) энергосбережение в системах потребителей (МКД и бюджетные организации);

5) энергосбережение при капитальном строительстве.

Реализация основных направлений работ по энергосбережению напрямую зависит от наличия квалифицированных специалистов в жилищно-коммунальном секторе хозяйства города.

3.ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ

Теплоснабжение   города осуществляется от 10 котельных, общей мощностью – 146,46 Гкал/час, из них – 54,69 Гкал/час приходится на муниципальное предприятие МУП «Теплосервис», которое имеет на своем балансе три газовых котельных и три – угольных.

Кроме этого теплоснабжение города осуществляется от газовой котельной ОАО «Аэропорт Толмачево» и трех угольных котельных: ОАО «Российские железные дороги» - ОПМС-19; КЭЧ Толмачевского района и ГАСУ СО НСО «Обской психоневрологический интернат с отделением для детей-инвалидов».

Схема тепловых сетей г. Обь двухтрубная, тупиковая.

Прокладка магистральных и распределительных тепловых сетей предусматривается надземная, а также в непроходных унифицированных сборных железобетонных каналах лоткового типа по серии 3.006-2. Трубопроводы монтируются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 из стали В20 ГОСТ 10705-80. Соединение труб выполняются на сварке. Арматура тепловых сетей – стальная.

Изоляция труб при надземной прокладке предусматривается из матов минераловатных прошивных из стеклоткани по ГОСТ 21880-2011 с покровным слоем из оцинкованной стали. Изоляция труб при подземной прокладке предусматривается матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем «URSA» ТУ 5763-002-00287697-97  М-17, М-11 с покровным слоем из стеклопластика рулонного РСТ

Отопительный период в городе определен – 230 день.

Протяженность т/сетей  составляет – 58,1 км, в т.ч. диаметром до 200мм – 39,546 км;  от 200 до 400мм – 15,554 км; от 400 до 600 мм – 3,0 км;  24,7 км – ветхие, имеющие износ более 50%.

Таблица 1. Источники теплоснабжения

| № п/п | Наименование и месторасположение источника тепла, мощность в Гкал/час | Марка котла год ввода в эксплуатацию, последнего капремонта | Вид топлива | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации | Подключенные объекты жилья и соц. сферы с указанием уровня бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Котельная № 1 г.Обь ул. Шевченко 1 16 Гкал/час | ДКВР-4,5-13, 1986г КЕ-6,5-14, 1997,2006г КЕ-6,5-14 1997,2001г КЕ-6,5-14 1997,2001г | уголь газ газ газ | муниципальная | МУП «Теплосервис» | Жилье – 59 домов ГБУЗ ОЦГБ Дет сад «Березка» Школа № 26, областной сборный пункт мест.б.-4 обл.б.-2 фед.б.-0 |
| 2. | Котельная № 2 г.Обь ул.Геодезическая 10,7 Гкал/час | КВм-1,86 КБ, 2002,2008 КВм-1,86КБ, 2002,2008 КВм-1,8КБ, 2007 КВм-1,86КБ, 2010г НР-18, 1992г, 2010г НР-18,1992г.2008г КВр-1,2К, 2010г | уголь уголь уголь уголь уголь уголь уголь | муниципальная | МУП «Теплосервис» | Жилье-34 дома мест.б-1 обл.б-0 фед.б-0 |
| 3. | Котельная № 3 г.Обь ул.Кошевого 30 0,69 Гкал/час | НР-18,1990,2008г НР-18,1990,2004г | уголь уголь | муниципальная | МУП «Теплосервис» | Жилье-1 дом Школа исскуств Мест.б-1 Обл.б-0 Фед.б-0 |
| 4. | Котельная № 5 г.Обь ул. Авиационная 14 26,88Гкал/час | ДЕ-16-14ГМ, 2003г ДЕ-16-14ГМ, 2003г ДЕ-16-14ГМ, 2003г | газ газ газ | муниципальная | МУП «Теплосервис» | Жилье-32 дома Мест.б.-1 Обл.б.-0 Фед.б.-1 |
| 5. | Котельная № 7 г.Обь ул. Вокзальная 48\1 1,92 Гкал/час | НР-18,1998,2005г НР-18, 1998,2007г НР-18, 1998,2006г НР-18, 1998г | Уголь Уголь Уголь уголь | муниципальная | МУП «Теплосервис» | Жилье-3 дома Дет сад «Тополек» Мест.б.-1 Обл.б.-0 Фед.б.-0 |
| 6. | Котельная №8 г.Обь ул.Котельная 16 8,12 Гкал/час | Братск-1,1994г Братск-1, 1994г КВ-1,86Г, 1999г КВ-1,86Г, 1999г,2006г КВ-1,86,1999г,2001г КВ-1,86, 2010г | уголь уголь газ газ газ газ | муниципальная | МУП «Теплосервис» | Жилье-39 домов Школа № 2 Дет сад «Родничок» Мест.б-2 Обл.б.-0 Фед.б.-0 |
| 7. | Котельная ОАО «Аэропорт Толмачево» 79,4 Гкал/час | ДЕВ-25-14ГМ ДЕ-14ГМ ДЕ-14ГМ КВ-ГМ-35-150 КВ-ГМ-35-150 ДКВР-20-13ГМ | газ газ газ газ газ газ | частная | ОАО «Аэропорт Толмачево» сл.ТиСТО | Жилье-30 домов Школа № 1 Школа № 60 ДК « Крылья Сибири» Дет сад «Солнышко» Дет сад « Светлячок» |
| 8. | Котельная «Дом престарелых» | НР-18, 1974г 7 шт | уголь | федеральная | «Дом престарелых | Жилье-3 дома Мет.б-0 Обл.б.-0 Фед.б.-1 |
| 9. | Котельная ОПМС-19 | Энергия -5м, 1990 6 шт | уголь | Зап.сиб. Жел.дор | Опмс-19 | Жилье-14 домов |

Теплоснабжение города испытывает недостаток мощности существующих котельных для обеспечения тепловой энергией населения и объектов соцкультбыта.

Для решения этой проблемы завершено строительство новой котельной в Юго-западной части города (район МЖК), мощностью 25,0 МВт и планируется строительство модульной газовой котельной в районе котельной № 7 с переключением на нее нагрузки котельной № 3.  Выполнить реконструкции котельных № 1, 5, 8 с увеличением  их мощности.

Существующие тепловые сети имеют большой процент износа и требуют реконструкции и капитального ремонта.

Таблица 2. Тепловой баланс муниципального образования город Обь за 2014 год, Гкал

| Наименование индикатора | Ед.изм. | МУП «Теплосервис» | ОАО «Аэропорт Толмачево» | ОПМС - 19 | «Обской ПНИ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии всего, в т.ч. | Гкал | 82588,4 | 106254 | 7440 | 7769,6 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды теплоисточников | Гкал | 1768,7 | 5197 | 82,0 | 92,0 |
| Объем покупной тепловой энергии | Гкал | — | — | — | — |
| Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть | Гкал | 80819,7 | 101057 | 7358 | 7677,6 |
| Потери тепловой энергии при транспортировке | Гкал | 7816,3 | 7835,0 | 0 | 0 |
| Реализация тепловой энергии конечным потребителям всего, в т.ч. | Гкал | 73003,4 | 93222 | 7358 | 7677,6 |
| население | Гкал | 53146,7 | 26599 | 1090,7 | 943,2 |
| организации, финансируемые из бюджетов всех уровней | Гкал | 8008,7 | 9090 | — | — |
| прочие организации | Гкал | 11848 | 57533 |  |  |
| организации-перепродавцы | Гкал | — | — | — | — |
| потребление тепловой энергии на технологические нужды предприятий, имеющих собственный теплоисточник | Гкал |  |  | 6267,3 | 6734,4 |

Основные показатели энергетической эффективности системы теплоснабжения МО город Обь по данным за 2014 год:

  - доля тепловой энергии, реализуемой по приборному учету – 40,5 процента;

  - средневзвешенный коэффициент использования установленной мощности котельного оборудования – 0,129;

  - удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии и КПД котельных брутто – 167,46 кг.у.т./Гкал;

  - удельный расход электроэнергии на отпускаемую тепловую энергию 43,37 кВтч/Гкал;

  - потери тепловой энергии при ее транспортировке по сетям (учтенные при тарифообразовании) – 12 процента;

-  доля ветхих тепловых сетей – 22,4 процента.

Таким образом, определенные значения показателей энергетической эффективности свидетельствуют о том, что в целом система теплоснабжения города Оби функционирует за границами зоны предельной эффективности централизованного теплоснабжения, что отражается на высоком уровне даже нормативных потерь в тепловых сетях. Имеющийся значительный износ систем транспорта и распределения тепловой энергии приводит к повышенному уровню потерь по сравнению с нормативными еще на 20 – 40 процентов. Все сверхнормативные потери тепловой энергии энергоснабжающие организации вынуждены компенсировать завышенным полезным отпуском потребителям, у которых приборный учет тепловой энергии отсутствует, так как учет в тарифе фактических потерь в соответствии с п.90 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075, возможен только при реализации теплоснабжающей организацией более 75 процентов тепловой энергии по показаниям приборов учета. Все это приводит к существенному перекосу показателей тепловых балансов организаций и невозможности в отдельных случаях отражения реального положения дел в сфере теплоснабжения муниципального образования. Существующая положительная динамика оснащения приборным учетом тепловой энергии у потребителей приведет в скором времени к более явному выявлению проблемы изношенности элементов энергетической системы.

Существующая ситуация диктует необходимость проведения комплексной работы, во главе которой стоит оптимизация совокупности всех систем теплоснабжения на территории города, направленная на повышение эффективности, надежности и безопасности функционирования всех звеньев энергетической системы: от источника до потребителя, а не только локальная замена отдельного оборудования и ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях. Выбор первоочередных направлений оптимизации системы теплоснабжения должен быть определен при разработке схемы теплоснабжения муниципального образования согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Электроснабжение – на территории города Оби действует филиал «Новосибирские городские электрические сети» ОА «Региональные электрические сети»

В последние годы произошли серьезные сдвиги в понимании роли электроэнергетики в жизни общества, а также важности обеспечения надежности электроснабжения в условиях реформирования отрасли (реструктуризации, появления конкуренции). Формируются новые взаимоотношения как внутри электроэнергетики, так и между отраслью и обществом (потребители). Создан отраслевой Совет по координации работ для обеспечения системной надежности ЕЭС России. Вырабатывается концепция обеспечения надежности в электроэнергетике страны.

Электроснабжение города осуществляется централизованно от четырех подстанций:

- подстанция 220/10 «Строительная»;

- подстанция 110/10 «Толмачевская»;

- подстанция 110/10 «Тяговая – Обь»;

- подстанция 110/10 «Тяговая – Сады» через РП-1,2,3,4,5.

Все РП, практически, полностью загружены, что делает невозможным подключение новых потребителей

РП подключены к подстанциям взаиморезервируемыми кабельными линиями. Исключение составляет абонентский РП-3, запитанный от РП-2 и РП-4. Линии выполнены кабелями ААБ, АСБ, ААШВ сечением 120-240 мм2.

Электроэнергия по городу распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, запитанных по петлевым схемам, кабельными линиями. В районах одноэтажной застройки – линии радиальные, воздушные.

Трансформаторные подстанции по конструктивному исполнению, в основном, закрытые с кабельными вводами, проходные и тупиковые. Состояние большинства ТП – удовлетворительное.

Суммарная электрическая нагрузка городских потребителей, по данным замеров ОА РЭС – 16250 кВт, годовое потребление электроэнергии – 66,9 Млн. кВт.час.

Таблица 3 - Общая характеристика распределительных электрических сетей 0,4-10 кВ

| п/п | Показатель | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество питающих фидеров 10 кВ | шт. |  |
| 2. | Общая протяженность сети 10 кВ | км. | 128 |
| 2.1. | Кабельные линии 10 кВ | км. | 63 |
| 2.2. | Воздушные линии 10 кВ | км. | 65 |
| 3. | Количество трансформаторных подстанций | шт. |  |
| 4. | Количество РП | шт. |  |
| 5. | Количество установленных силовых трансформаторов | шт. |  |
| 6. | Установленная мощность трансформаторов | кВА |  |
| 7. | Общая протяженность сети 0,4 кВ, всего: | км. | 167 |
|  | в том числе: |  |  |
| 7.1. | Кабельные линии 0,4 кВ | км. | 33 |
| 7.2. | Воздушные линии 0,4 кВ | км. | 134 |

Основные направления повышения энергоэффективности системы электроснабжения города Оби:

- Организация качественной и безопасной эксплуатации бесхозяйных электрических сетей.

Бесхозяйные распределительные электрические сети в силу того, что организация их эксплуатации не налажена должным образом, являются серьезным фактором возникновения и развития технологических нарушений в электрических сетях. Они представляют прямую угрозу для здоровья и жизни населения. Кроме того, бесхозяйные распределительные электрические сети – одна из причин снижения качества поставляемой электрической энергии и увеличения потерь электроэнергии.

Комплексный подход к решению данного вопроса подразумевается выполнять по следующим направлениям:

- Организация графического изображения объектов электроснабжения с привязкой в географических проекциях к топографической основе МО и полным описанием взаимосвязанности объектов распределительной электрической сети всех уровней напряжения (создание ГИС сети электроснабжения);

- Организация паспортизации объектов электроснабжения расположенных на территории МО;

- Организация описания единиц административного деления земельных участков с возможностью формирования и генерации пространственных технологических запросов и отчетов по системе электроснабжения в административно-территориальных разрезах.

- Модернизация системы уличного освещения

Освещение транспортных магистралей, жилых и пешеходных зон города осуществляется с применением источников света: с лампами ДНаТ- 91,8 %; светодиодными светильниками – 8,2%).

Распределительная сеть уличного освещения (протяженностью 190,8 км) выполнена в однофазном исполнении, на деревянных и ж/б опорах, с использованием неизолированного провода – 79 % и самонесущего изолированного провода 21 %.

Предлагается провести реконструкцию сети уличного освещения с заменой:

- заменой неизолированного провода на СИП (с равномерным распределением нагрузок по фазам).

- Учет электроэнергии на общедомовые нужды в МКД

Обеспечение учета используемой электрической энергии и применение приборов учета электрической энергии, используемой на общедомовые нужды определены Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основным преимуществом при установке общедомового прибора коммерческого учета электрической энергии является получение реальных данных по потреблению электрической энергии многоквартирным домом (МКД), на основании которых можно проводить малозатратные мероприятия по оптимизации потребления электрической энергии на общедомовые нужды многоквартирного дома, а также проводить в дальнейшем энергосберегающие мероприятия с анализом их результатов. Кроме того, плата за электрическую энергию тех МКД, где общедомовой учет электрической энергии отсутствует, значительно выше, чем в случае, если бы прибор учета был установлен. Что в конечном итоге стимулирует собственников жилья в МКД, к проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в части снижения потребления электрической энергии на общедомовые нужды.

Предлагается организовать установку общедомовых приборов учета электрической энергии с организацией автоматизированного сбора и передачи данных и возможностью интеграции в единую информационную автоматизированную систему контроля и учета топливно-энергетических ресурсов.

- Оптимизация работы основного силового оборудования распределительной электрической сети

1. Замена трансформаторов с коэффициентом загрузки менее 0,1.

2. Замена трансформаторов с коэффициентом загрузки более 0,9.

3. Замена отработавших свой нормативный срок трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности позволит снизить потери холостого хода, увеличить надёжность электроснабжения, увеличить отпуск электроэнергии за счёт уменьшения эксплуатационных расходов из-за штатных (ремонт) и не штатных отключений не менее чем в пять раз.

### Водоснабжение и водоотведение

### Услуги централизованного водоснабжения и водоотведения в городе оказывают МУП «Теплосервис» и ОПМС-19.

МУП «Теплосервис» оказывает услуги по приобретению и транспортировке воды до потребителей;

ОПМС-19  - по подъему из скважины.

Таблица 4   Характеристика системы водоснабжения  МУП «Теплосервис»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем приобретенной воды | тыс. м3 | 1467,3 |
|  | Объем отпущенной воды в сеть, в т.ч. | тыс. м3 | 1398,1 |
|  | Расход на технологические нужды | тыс. м3 | 69,2 |
|  | Населению, проживающему в многоквартирных домах, всего | тыс. м3 | 827,2 |
|  | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 532,9 |
|  | Населению, проживающему в индивидуальных домах, всего | тыс. м3 | 128,6 |
|  | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 118,5 |
|  | Бюджетным учреждениям, всего | тыс. м3 | 179,7 |
|  | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 154,7 |
|  | Прочие потребители, всего | тыс. м3 | 125,9 |
|  | в т.ч. по приборам учета | тыс. м3 | 60,7 |
|  | Потери воды при транспортировке | тыс. м3 | 136,4 |
|  | Протяженность сетей водоснабжения | км. | 47,01 |
|  | Износ сетей водоснабжения, всего | % | 46 |
|  | Потребление электроэнергии на нужды водоснабжения | тыс. кВт*час | 457,5 |
|  | Плата за электроэнергию на нужды водоснабжения | тыс. руб. | 1322,2 |
|  | Удельный расход электроэнергии на единицу продукции для МО | кВт*час/м3 | 0,318 |
|  | Тариф на водоснабжение составляет: | руб/м3 | 31,62 |

Из общего объёма полезного отпуска воды потребителям по приборному учёту реализовано – 68,7 %, остальной объем воды реализованный потребителям определен по расчётно-нормативной величине.

Таблица 5 Структура распределения воды

| №№пп | Наименование потребителей | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население | 66,4 |
| 2 | Бюджетные учреждения | 12,5 |
| 3 | Прочие | 8,7 |
| 4. | Технологические нужды | 2,8 |
| 5. | Потери | 9,6 |

Как видно из таблицы 5 основная доля воды приходится на категорию потребителей «Население» - 66,4 %. Потери воды при транспортировке составляют – 9,6 %.

Удельное фактическое потребление воды по приборному учету не соответствует удельному потреблению воды, определенному по расчетно-нормативной величине, что свидетельствует о необходимости внедрения приборного учета у каждого потребителя. Отсутствие приборного учета не позволяет определить фактическое потребление воды и не стимулирует потребителей к экономии, что в конечном итоге приводит к увеличению затрат ТЭР на водоснабжение и увеличению себестоимости продукции.

Отсутствие технических средств регулирования объемов подаваемой воды (частотное, ступенчатое и т.п.), неэффективно работающие насосные агрегаты (с высокими удельными показателями) и высокий износ водопроводных сетей негативно сказывается на эффективности работы всей системы водоснабжения, приводит к завышенному расходу электроэнергии на подъем и подачу воды, и также её потерям при транспортировке до потребителей.

Эффективность работы системы водоотведения зависит от правильного подбора и эффективности работы насосных агрегатов, осуществляющих транспортировку сточных вод.

Для определения потенциала энергосбережения в системах водоснабжения необходимо провести энергетическое обследование водоснабжающих предприятий.

Система водоотведения состоит из самотечных коллекторов и канализационно-насосных станций.

Таблица 6. Характеристика системы водоотведения МУП «Теплосервис»

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные насосные станции (КНС) | шт. | 12 |
| 2 | Протяженность сетей водоотведения | км. | 43,66 |
| 3 | Износ сетей водоотведения | % | 70 |
| 4 | Объем очищенных стоков | тыс. м3. | 69,07 |
| 5 | Потребление электроэнергии на нужды водоотведения | тыс. кВт*час | 378,962 |
| 6 | Плата за электроэнергию на нужды водоотведения | тыс. руб. | 1095,2 |
| 7 | Удельный расход электроэнергии на куб. м. сточных вод | кВт*час/м3 | 3,02 |
| 8 | Тарифы на водоотведение: |  | 23,85 |

Эффективность работы системы водоотведения зависит от правильного подбора и эффективности работы насосных агрегатов, эксплуатируемых в системе очистки сточных вод. Для определения потенциала энергосбережения в системах водоотведения необходимо провести энергетическое обследование предприятий, оказывающих услуги по водоотведению.

Характеристика жилищного фонда.

По состоянию на 01.01.2014 года площадь многоквартирных жилых домов составляет 357,5 тыс.кв.метров.

В 2014 году объём потребления энергетических ресурсов жилищным фондом МО города Оби составил 14 138,3 т.у.т., в том числе:

электрическая энергия – 15,6 млн.кВтч;

тепловая энергия – 84429,5 Гкал;

природный газ – 526,8 тыс.м3;

вода – 1118,0 тыс.м3;

отведено сточных вод – 980,0 тыс.м3.

Удельные расходы энергоресурсов по объектам многоквартирного жилого фонда приведены в таблице 7.

Таблица 7. Удельные расходы энергоресурсов по объектам многоквартирного жилого фонда в 2014 году

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Удельный расход тепловой энергии | Гкал/м2 | 0,24 |
| - 2 | Удельный расход холодной воды | м3/чел | 3,34 |
| - 3 | Удельный расход горячей воды | м3/чел | 2,0 |
| - 4 | Удельный расход электрической энергии | кВтч/м2 | 3,8 |
| - 5 | Удельная величина потребления электрической энергии в МКД | кВтч/чел | 75 |
| - 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах | м3/чел. | 10 |

Повышение уровня оснащённости приборным учётом потребляемой тепловой энергии будет способствовать более явному проявлению проблемы износа ограждающих конструкций многоквартирных домов периода застройки до 2000 года.

Жилищному фонду города свойственны в основном те же проблемы, что и большинству городов России:

-изношенность отдельных конструктивных элементов жилых зданий;

-изношенность внутридомовых сетей и инженерного оборудования;

-низкая степень учёта потребляемых энергоресурсов;

-низкое качество эксплуатации жилых зданий и энергетических систем жилищного фонда;

-устаревшие технические паспорта, отсутствие энергетических паспортов жилых зданий.

Характеристика учреждений бюджетной сфере

По данным на 1 января 2014 года на территории муниципального образования города Оби Новосибирской области  функционирует 18 бюджетных учреждений, частично или полностью финансируемых за счет средств муниципального бюджета.

По данным за 2014 год объем потребления ТЭР бюджетными учреждениями составил 2 080,7 тонн условного топлива. Суммарные затраты на оплату энергоресурсов составили 23,1 млн.рублей. Максимальная доля затрат приходится на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения – 60,6 процента (таблицы 9, 10)

Таблица 8. Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетными учреждениями в натуральном выражении в 2014 году

| № п/п | Группа бюджетных учреждений | Объемы потребления энергоресурсов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия, тыс.кВтч | Тепловая энергия, Гкал | Топливо для нужд теплоснабжения, т.у.т. | Вода холодная, м3 | Вода горячая, м3 |
| 1 | Учреждения образования | 676,56 | 6 828,7 | 1 143,5 | 9 581,3 | 6 056,0 |
| 1.1 | Школы | 482,39 | 3 840,0 | 643,0 | 4 508,4 | 2 849,6 |
| 1.2 | Детские сады | 191,47 | 2 905,0 | 486,5 | 4 902,0 | 3 098,4 |
| 1.3 | Прочие | 2,70 | 83,7 | 14,0 | 170,9 | 108,0 |
| 2 | Учреждения здравоохранения | 0,40 | 4 064,0 | 680,5 | 7 762,7 | 6 648,0 |
| 2.1 | Больницы, поликлинники | 0,40 | 4 064,0 | 680,5 | 7 762,7 | 6 648,0 |
| 3 | Учреждения культуры | 163,9 | 1 078,00 | 180,5 | 1 725,70 | 1 544,0 |
| 3.2 | Школы искусств | 5,00 | 63,0 | 10,5 | 95,00 | 66,5 |
| 3.3 | ДК и библиотеки | 154,00 | 950,0 | 159,1 | 1 604,70 | 1123,3 |
| 3.4 | Прочие | 4,9 | 65,0 | 10,9 | 506,0 | 354,2 |
| 4 | Учреждения органов управления | 169,46 | 255,0 | 42,7 | 912,1 | 638,5 |
| 5 | Прочие | 98,40 | 200,0 | 33,5 | 895,0 | 626,5 |
|  | Итого по МО | 1 111,82 | 12 425,7 | 2 080,7 | 21 382,8 | 15 513,0 |

Таблица 9. Структура затрат на оплату энергоресурсов организациями бюджетной сферы в 2014 году

| № п/п | Вид энергоресурса | Затраты на оплату, тыс.руб. | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрическая энергия | 3 326,4 | 14,4 |
|  | Тепловая энергия | 11 431,1 | 49,6 |
|  | Вода холодная | 2 195,0 | 9,5 |
|  | Вода горячая | 4 334,7 | 18,8 |
|  | Стоки | 1 768,8 | 7,7 |
|  | Всего | 23 056,0 | 100,0 |

Основной целевой показатель, характеризующий энергетическую эффективность объектов бюджетной сферы – удельный расход энергоресурсов – имеет тенденцию к снижению (таблица  11).

Таблица 10. Динамика удельных расходов энергоресурсов на объектах бюджетной сферы

| № п/п | Вид энергоресурса | Удельный расход энергоресурсов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|  | Электроэнергия (суммарно по всем направлениям использования), кВтч/м2 | 22,12 | 18,70 | 30,67 | 21,30 |
|  | Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения (отопительно-вентиляционная нагрузка), Гкал/м2 | 0,280 | 0,278 | 0,271 | 0,256 |
|  | Вода, л/(аб*сут) | 43,92 | 51,63 | 43,21 | 40,00 |
|  | ТЭР, всего, кг.у.т./м2 | 53,18 | 43,29 | 53,66 | 48,04 |

При имеющемся положительном результате реализации муниципальной целевой программы потенциал сбережения энергоресурсов в бюджетном секторе всё ещё остается.

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

4.1. Основными целями Программы являются:

1) Замена старого оборудования и вывод из эксплуатации устаревших энергообъектов или их реконструкция;

2)Повышение эффективности выработки тепловой энергии на новом оборудовании;

3) Использование вторичных энергоресурсов: установка экономайзеров, баков накопителей, уменьшение температуры уходящих газов;

4) Снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства города при повышении уровня комфортности потребителей; сокращение потребления угля, эл.энергии, воды, природного газа;

5) Снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов;

6) Снижение финансовой нагрузки на бюджет города за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы, воду и субсидий на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение;

7) Улучшение экологической обстановки в городе за счет снижения выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива, и уменьшения сброса сточных вод в водоемы города.

4.2. Основные задачи Программы:

1) Сокращение потребления топлива при производстве тепловой энергии;

2) Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа;

3) Сокращение расхода бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов теплоснабжающим организациям при государственном регулировании тарифов на тепловую энергию для населения;

4) Сокращение потерь тепловой и электрической энергии;

5) Снижение пиковых электрических нагрузок;

6) Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.

В результате осуществления основных мероприятий настоящей Программы планируется достичь экономии потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищно-коммунальном хозяйстве и хозяйстве бюджетной сферы в объеме 20% от существующего уровня потребления.

Цели и задачи Программы приведены в приложении №2 к программу

4.3.Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учётом:

Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 года № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Перечня целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225;

Программы социально-экономического развития муниципального образования города Оби Новосибирской области на 2016-2018 годы.

Сведения о составе и значениях целевых индикаторов и показателей программы, характеризующих результативность ее реализации, приведены в Приложении № 1 к программе.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач программы являются:

-доля объема электрической, тепловой энергии, холодной, горячей воды и природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме данных энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальном образовании;

-доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

-удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе;

- удельный расход энергетических ресурсов при производстве и  передаче тепловой энергии;

-удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения и водоотведения;

-средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде.

В ходе реализации программы предполагается достижение следующих конечных результатов:

-доля объема потребления электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления данных энергетических ресурсов в муниципальном образовании 70 % с 2015 года;

-доля объема потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, в общем объеме потребления тепловой энергии в муниципальном образовании 100 % к 2020 году;

-удельный расход энергетических ресурсов в муниципальном секторе – 40,87 кг.у.т./м2  к 2020 году;

-удельный расход энергетических ресурсов при производстве и  передаче тепловой энергии – 155,28 кг.у.т./Гкал  к 2020 году;

-удельный расход электроэнергии в сфере водоснабжения – 0,66 кВтч./м3    , в сфере водоотведения – 2,2 кВтч./м3  к 2020 году;

-средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном фонде – 53,13 кг.у.т./м2 к 2020 году.

Программа реализуется в 2016 – 2020 годах.

Этапы реализации программы не предусмотрены.

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках программы выделяются следующие основные мероприятия:

1. Внедрение энергоменеджмента.

В ходе реализации основного мероприятия проводится оценка энергоэффективности по отраслям экономики муниципального образования, энергоэффективности бюджетной сферы, проводятся мероприятия по обучению специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, мероприятия по информационной поддержке и пропаганде энергосбережения на территории муниципального образования. Так же реализуются мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды и их паспортизация; разработка и ежегодная актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

2.Реализация мероприятий в организациях, финансируемых за счет средств муниципального бюджета.

В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных расходов энергетических ресурсов в муниципальном секторе.

3.Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги теплоснабжения на территории города Оби.

4.Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения на территории города Оби.

5. Реализация мероприятий на объектах организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории города Оби.

В рамках основных мероприятий на объектах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, реализуются:

- мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности;

- мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности;

- мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

6.Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах многоквартирного жилищного фонда.

В рамках основного мероприятия реализуются мероприятия, направленные на снижение удельных расходов потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе в том числе, путем оснащения приборным учетом используемых энергетических ресурсов (тепловой, электрической энергии, холодной и горячей воды, природного газа).

Перечень программных мероприятий приведены в Приложении № 3 к программе.

5.1. Общие вопросы повышения энергетической эффективности

| № | Наименование мероприятий | Сроки реализации | эффективность | Ответственный исполнитель | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | Разработка программы энергосбережения предприятиями, организациями на объектах ЖКХ и бюджетной сферы | 2016 | Повышение эффективности использования воды, тепловой и электрической энергии | Администрация, РСО, бюджетные организации |  |
| 2) | Проведение энергетической паспортизации предприятий, организаций на объектах ЖКХ и объектов бюджетной сферы | 2016-2018 | Повышение эффективности использования воды, тепловой и электрической энергии | Администрация | Средства предприятий, организаций |
| 3) | Разработка нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения | 2016-2020 | Создание правовой базы технико-экономического механизма энергосбережения | Администрация |  |
| 4) | Проведение (первичных и повторных) энергетических обследований организаций и предприятий на объектах ЖКХ и бюджетной сферы. | 2016-2018 | Объективная оценка энергетических потерь для разработки энергосберегающих мероприятий | Администрация | Бюджет города, средства предприятий, организаций |
| 5) | Организация подготовки инженерных кадров в области энергосбережения | 2016-2020 | Подготовка высококвалифицированных кадров по энергосбережению | Администрация, предприятия и организации | Бюджет города, средства предприятий, организаций |
| 6) | Информационное обеспечение | 2016-2020 | Формирование энергосберегающего стереотипа поведения физических и юридических лиц | Администрация, предприятия и организации | Бюджет города, средства предприятий, организаций |
| 7) | Внедрение системы мониторинга энергопотребления | 2016-2020 | Показатели уровня энергоэффективности | Администрация, предприятия и организации | Бюджет города, средства предприятий, организаций |
| 8) | Размещение заказов на работы, услуги, товары с учетом мероприятий по снижению энергоэффекивности | 2016-2020 |  | Администрация |  |

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основание для разработки программы:

Федеральный закон от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,  Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

6.1. Механизм реализации Программы включает:

1) выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования на договорной основе;

2) ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

3) корректировку Программы;

4) ежегодное составление перечня мероприятий Программы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

6.2. Корректировка Программы включает:

1) внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, финансируемых из местного бюджета;

2) перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой;

3)   изменение  денежных средств местного бюджета.

6.3. Корректировка Программы осуществляется:

-по отдельным мероприятиям - на основании поступления заявок и предложений от исполнителей программных мероприятий;

-по Программе в целом - на основании новых мероприятий по энергосбережению города, разработки и принятия других городских и областных программ Новосибирской области.

При отсутствии корректировки Программы перечень мероприятий не требует утверждения решением сессии Совета депутатов г. Оби.

Перераспределение средств в пределах одного раздела в текущем финансовом году и внесение изменений в перечень программных мероприятий, реализация которых не требует средств местного бюджета, осуществляется администрацией города самостоятельно.

6.4. Мероприятия Программы финансируется за счет средств местного бюджета, а также возможно привлечения областного бюджета и средств бюджета предприятий города и иных внебюджетных источников.

Сводные финансовые затраты и источники финансирования программы приведены в Приложении № 4 к программе.

Финансирование Программы осуществляется:

| Год | Единица Измерения | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | тыс.руб. | 11358,4 | Местный бюджет |
| 2017 | тыс.руб. | 5517,0 | Областной бюджет |
| 2017 | тыс.руб. | 34052,3 | Местный бюджет |
| 2017 | тыс.руб. | 8617,0 | Внебюджетные средства |
| 2018 | тыс.руб. | 94145,0 | Областной бюджет |
| 2018 | тыс.руб. | 49950,9 | Местный бюджет |
| 2018 | тыс.руб. | 22955,6 | Внебюджетные средства |
| 2019 | тыс.руб. | 36304,7 | Областной бюджет |
| 2019 | тыс.руб. | 36557,2 | Местный бюджет |
| 2019 | тыс.руб. | 18769,1 | Внебюджетные средства |
| 2020 | тыс.руб. | 43760,0 | Областной бюджет |
| 2020 | тыс.руб. | 27305,0 | Местный бюджет |
| 2020 | тыс.руб. | 13235,0 | Внебюджетные средства |
| Всего |  | 388 160,2 |  |

Мероприятия Программы финансируется за счет средств местного бюджета, а также возможно привлечения областного бюджета и средств бюджета предприятий города и иных внебюджетных источников.

7. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей программы;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Выполнение мероприятий программы позволит получить результаты в социальной, бюджетной, производственной и экономической сферах:

в социальной сфере:

-улучшение уровня жизни населения путем повышения качества и надежности энергоснабжения, внедрения механизмов экономного и рационального потребления энергетических ресурсов в быту;

в бюджетной сфере:

-сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов организациями муниципального образования, финансируемыми за счет средств бюджета;

-сокращение бюджетных расходов на подготовку систем теплоснабжения к отопительному периоду;

в производственной сфере:

-обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов теплоэнергетического хозяйства муниципального образования на новой технологической и энергоэффективной основе;

-снижение процента износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-оптимизация режимов работы существующего  энергооборудования;

-обеспечение регулирования потребления энергетических ресурсов;

-снижение потерь при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

в экономической сфере:

-прирост инвестиций на модернизацию систем энергоснабжения различных отраслей экономики муниципального образования город Обь, получение дополнительной прибыли хозяйствующими субъектами.

Информация о ходе реализации и финансировании Программы приведены в Приложениях № 5 и №6 к программе.