|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1  УТВЕРЖДЕН | | | | | | |
| постановлением  администрации города Оби  Новосибирской области  от \_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_ | | | | | | |
| **План**  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2020-2021 годов | | | | | | |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| **Жилищный фонд** | | | | | | |
|  | 197 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей;  Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 3883,50 | Средства предприятия | август |
| Военный городок 125 | 1 | ТР | Ремонт системы холодного водоснабжения с заменой трубопроводов | 15 | Средства предприятия | сентябрь |
| Военный городок 122  Военный городок 123  Геодезическая 68/5  Геодезическая 68/7  Калинина 87  Чкалова 40  Геодезическая 74  Большая 37 | 8 | ТР | Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой трубопроводов | 235 | Средства предприятия | август |
| Калинина 87  Геодезическая 16 | 2 |  | Ремонт внутридомовой системы водоотведения | 35 | Средства предприятия | август |
| Октябрьская 10 | 1 | ТР | Ремонт кровель и водосточных систем | 20 | Средства предприятия | август |
| Военный городок 107  Военный городок 115  Калинина 20  Железнодорожная 5  Ломоносова 44 | 5 | ТР | Ремонт фасада, цоколя, отмостки | 371,42 | Средства предприятия | сентябрь |
| Ломоносова 46  Ломоносова 44  Геодезическая 7а  Геодезическая 7б  Геодезическая 7в  Военный городок 108 | 6 | ТР | Ремонт внутридомовой системы электроснабжения | 522,02 | Средства предприятия | август |
|  |  |  | **итого по жилищному фонду:** | **5081,94** |  |  |
|  |  |  | **в том числе** |  |  |  |
|  |  | **бюджет муниципального образования** | | **0** |  |  |
|  |  |  | **средства предприятия** | **5081,94** |  |  |

ТР – текущий ремонт

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_