| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации города Оби Новосибирской области От 25.05.2021 № 438 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Оби к отопительному сезону 2021-2022 годов |  |  |  |  |  |  |
| Адрес МКД | Кол-во домов | Вид ремонта | Перечень работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | 197 | Подготовка к сезонной эксплуатации | Промывка и гидравлические испытания внутридомовых тепловых сетей; Подготовка к сезонной эксплуатации ИТП | 4271,9 | Средства предприятия | июль-август |
| Ломоносова 44 | 1 | ТР | Ремонт отмостки, цоколя | 371,4 | Средства предприятия | май |
| Ломоносова 46 | 1 | ТР | Ремонт лестничной клетки, замена циркуляционного насоса, ремонт кровли, вентиляции, фасада | 765,77 | Средства предприятия | март-август |
| Военный городок 108 | 1 | ТР | Ремонт кровли, замена электрошкафа | 180,0 | Средства предприятия | март |
| Геодезическая 6 б | 1 | ТР | Установка приборов учета в ИТП (теплоснабжение), работы | 60,0 | Средства предприятия | май-июнь |
| Геодезическая 6 б | 1 | ТР | Промывка системы канализования 14 стояков диаметр 50 Ремонт (замена) системы канализования 1 и 2 подъездов | 80,0 | Средства предприятия | май |
| Геодезическая 6 б | 1 | ТР | Частичный ремонт кровли (ендовы), материалы | 25,0 | Средства предприятия | июль |
| ЖКО Аэропорта 26/1 | 1 | ТР | Замена СТУ насоса горячей воды | 14,0 | Средства предприятия | январь |
| ЖКО Аэропорта 26/1 | 1 | ТР | Замена запорной арматуры | 20,0 | Средства предприятия | август |
|  |  |  | итого по жилищному фонду: | 5788,07 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | 0 |  |  |
|  |  |  | средства предприятия | 5788,07 |  |  |

ТР – текущий ремонт

_____________________________