## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 3
S = 350,2 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 56.4001 | 676.8007 | 0.16105 | 0.1 | 0.121
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 214.4135 | 2572.9614 | 0.61226 | 0.38 | 0.46
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 50.8067 | 609.68 | 0.14508 | 0.09 | 0.109
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 61.9935 | 743.9215 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 34.0265 | 408.3178 | 0.097163 | 0.06 | 0.073
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 73.1802 | 878.1629 | 0.20897 | 0.13 | 0.157
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 242.3804 | 2908.5651 | 0.69212 | 0.43 | 0.52
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 885.1547 | 10621.856 | 2.5276 | 1.57 | 1.899
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 163.6068 | 1963.2814 | 0.46718 | 0.29 | 0.351
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 254.0333 | 3048.3999 | 0.7254 | 0.45 | 0.545
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 135.1737 | 1622.0844 | 0.38599 | 0.24 | 0.29
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 61.9935 | 743.9215 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 502.0071 | 6024.0858 | 1.4335 | 0.89 | 1.077
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 61.9935 | 743.9215 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 107.2067 | 1286.4807 | 0.30613 | 0.19 | 0.23
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 609.2139 | 7310.5665 | 1.7396 | 1.08 | 1.307
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 321.6202 | 3859.4421 | 0.91839 | 0.57 | 0.69
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 473.5741 | 5682.8887 | 1.3523 | 0.84 | 1.016
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 39.6199 | 475.4385 | 0.11314 | 0.07 | 0.085
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 24.238 | 290.8565 | 0.069212 | 0.043 | 0.052
Мытье окон | 2 раза в год | 61.9935 | 743.9215 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 17.2463 | 206.9556 | 0.049247 | 0.031 | 0.037
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 57.3323 | 687.9875 | 0.16371 | 0.102 | 0.123
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 152.42 | 1829.04 | 0.43524 | 0.27 | 0.327
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 191.5738 | 2298.8851 | 0.54704 | 0.34 | 0.411
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 141.2332 | 1694.7985 | 0.40329 | 0.25 | 0.303
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 203.2267 | 2438.72 | 0.58032 | 0.36 | 0.436
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 220.0068 | 2640.0822 | 0.62823 | 0.39 | 0.472
Вывоз снега с территории | по необходимости | 146.8266 | 1761.9192 | 0.41927 | 0.26 | 0.315
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 137.0382 | 1644.458 | 0.39131 | 0.243 | 0.294
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 163.6068 | 1963.2814 | 0.46718 | 0.29 | 0.351
Стоимость работ и услуг |  | 5865.1401 | 70381.6817 | 16.748 | 10.399 | 12.583
коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества |  | 1542.8446 | 18514.1355 | 4.4056 |  | 3.31
Управление многоквартирным домом |  | 1595.9819 | 19151.7824 | 4.5573 | 2.83 | 3.424
Текущий ремонт |  | 1635.6017 | 19627.2209 | 4.6705 | 2.9 | 3.509
Всего |  | 10639.5684 | 127674.8206 | 30.3814 | 16.129 | 22.826