## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Путейцев 10
S = 252 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 40.5849 | 487.0182 | 0.16105 | 0.1 | 0.121
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 154.2895 | 1851.4742 | 0.61226 | 0.38 | 0.46
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 36.5599 | 438.7189 | 0.14508 | 0.09 | 0.109
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 44.6098 | 535.3176 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 24.4851 | 293.8209 | 0.097163 | 0.06 | 0.073
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 52.6597 | 631.9162 | 0.20897 | 0.13 | 0.157
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 174.4142 | 2092.9709 | 0.69212 | 0.43 | 0.52
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 539.4035 | 6472.8418 | 2.1405 | 1.57 | 1.769
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 107.0269 | 1284.323 | 0.42471 | 0.29 | 0.351
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 166.1814 | 1994.1768 | 0.65945 | 0.45 | 0.545
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 88.4268 | 1061.1216 | 0.3509 | 0.24 | 0.29
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 44.6098 | 535.3176 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 361.2387 | 4334.8647 | 1.4335 | 0.89 | 1.077
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 44.6098 | 535.3176 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 77.1448 | 925.7371 | 0.30613 | 0.19 | 0.23
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 438.3835 | 5260.6018 | 1.7396 | 1.08 | 1.307
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 231.4343 | 2777.2114 | 0.91839 | 0.57 | 0.69
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 340.7786 | 4089.3431 | 1.3523 | 0.84 | 1.016
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 28.51 | 342.1202 | 0.11314 | 0.07 | 0.085
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 17.4414 | 209.2971 | 0.069212 | 0.043 | 0.052
Мытье окон | 2 раза в год | 44.6098 | 535.3176 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 12.4102 | 148.9229 | 0.049247 | 0.031 | 0.037
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 41.2557 | 495.0681 | 0.16371 | 0.102 | 0.123
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 109.6797 | 1316.1567 | 0.43524 | 0.27 | 0.327
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 137.8543 | 1654.252 | 0.54704 | 0.34 | 0.411
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 101.6298 | 1219.558 | 0.40329 | 0.25 | 0.303
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 146.2396 | 1754.8756 | 0.58032 | 0.36 | 0.436
Вывоз снега с территории | по необходимости | 105.6548 | 1267.8574 | 0.41927 | 0.26 | 0.315
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 98.6111 | 1183.3335 | 0.39131 | 0.243 | 0.294
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 117.7296 | 1412.7553 | 0.46718 | 0.29 | 0.351
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 3928.4673 | 47141.6077 | 15.5892 | 10.009 | 11.981
содержание выгребной ямы, сбор и вывоз ЖБО |  | 3099.2069 | 37190.4826 | 12.2984 |  | 9.24
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 439.3897 | 5272.6766 | 1.7436 |  | 1.31
Управление многоквартирным домом |  | 1047.8271 | 12573.9251 | 4.158 | 2.83 | 3.124
Текущий ремонт |  | 506.1367 | 6073.6405 | 2.0085 | 2.9 | 1.509
Всего |  | 9021.0277 | 108252.3325 | 35.7977 | 15.739 | 27.164