## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Путейцев 5
S = 103,7 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 16.701 | 200.4119 | 0.16105 | 0.1 | 0.121
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 63.4914 | 761.8963 | 0.61226 | 0.38 | 0.46
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 18.3573 | 220.2874 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 21.6699 | 260.0385 | 0.20897 | 0.13 | 0.157
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 71.7728 | 861.2741 | 0.69212 | 0.43 | 0.52
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 262.1089 | 3145.3069 | 2.5276 | 1.57 | 1.899
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 48.4467 | 581.36 | 0.46718 | 0.29 | 0.351
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 75.2235 | 902.6815 | 0.7254 | 0.45 | 0.545
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 36.4385 | 437.2622 | 0.35138 | 0.24 | 0.264
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 18.3573 | 220.2874 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 148.6526 | 1783.8312 | 1.4335 | 0.89 | 1.077
|  |  |  | 0 |  | 0
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 31.7457 | 380.9482 | 0.30613 | 0.19 | 0.23
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 180.3983 | 2164.7794 | 1.7396 | 1.08 | 1.307
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 993.3638 | 11920.3652 | 9.5792 | 5.97 | 7.197
содержание выгребной ямы, сбор и вывоз ЖБО |  | 1275.3482 | 15304.1787 | 12.2984 |  | 9.24
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 180.8124 | 2169.7483 | 1.7436 |  | 1.31
Управление многоквартирным домом |  | 472.5966 | 5671.1589 | 4.5573 | 2.83 | 3.424
Всего |  | 2922.1209 | 35065.4511 | 28.1786 | 8.8 | 21.171