## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Путейцев 6
S = 101,1 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 16.2823 | 195.3871 | 0.16105 | 0.1 | 0.121
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 61.8995 | 742.7938 | 0.61226 | 0.38 | 0.46
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 17.897 | 214.7643 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 21.1266 | 253.5188 | 0.20897 | 0.13 | 0.157
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 69.9733 | 839.68 | 0.69212 | 0.43 | 0.52
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 255.5372 | 3066.4467 | 2.5276 | 1.57 | 1.899
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 47.232 | 566.784 | 0.46718 | 0.29 | 0.351
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 73.3374 | 880.0492 | 0.7254 | 0.45 | 0.545
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 35.5249 | 426.2991 | 0.35138 | 0.24 | 0.264
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 17.897 | 214.7643 | 0.17702 | 0.11 | 0.133
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 144.9255 | 1739.1064 | 1.4335 | 0.89 | 1.077
|  |  |  | 0 |  | 0
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 30.9497 | 371.3969 | 0.30613 | 0.19 | 0.23
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 175.8753 | 2110.5033 | 1.7396 | 1.08 | 1.307
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 968.4578 | 11621.4939 | 9.5792 | 5.97 | 7.197
содержание выгребной ямы, сбор и вывоз ЖБО |  | 1243.3723 | 14920.4674 | 12.2984 |  | 9.24
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 176.279 | 2115.3477 | 1.7436 |  | 1.31
Управление многоквартирным домом |  | 460.7475 | 5528.9697 | 4.5573 | 2.83 | 3.424
Всего |  | 2848.8566 | 34186.2787 | 28.1786 | 8.8 | 21.171