## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Военный городок 111
S = 2368 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 237.8182 | 2853.8189 | 0.10043 | 0.06 | 0.083
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 1501.4067 | 18016.8806 | 0.63404 | 0.38 | 0.524
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 355.2947 | 4263.5366 | 0.15004 | 0.09 | 0.124
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 358.16 | 4297.92 | 0.15125 | 0.091 | 0.125
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 237.8182 | 2853.8189 | 0.10043 | 0.06 | 0.083
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 512.8851 | 6154.6214 | 0.21659 | 0.13 | 0.179
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 1699.111 | 20389.3325 | 0.71753 | 0.43 | 0.593
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 6203.3312 | 74439.9744 | 2.6197 | 1.57 | 2.165
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 1343.8163 | 16125.7958 | 0.56749 | 0.34 | 0.469
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 1143.2467 | 13718.9606 | 0.48279 | 0.29 | 0.399
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 1776.4736 | 21317.6832 | 0.7502 | 0.45 | 0.62
Газоснабжение
планово-предупредительный ремонт внутридомовой системы газоснабжения (смена прокладок и набивка сальников в вентильных кранах, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах) | 1 раз в квартал | 2174.7475 | 26096.9702 | 0.91839 | 0.55 | 0.759
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 945.5424 | 11346.5088 | 0.3993 | 0.24 | 0.33
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 1475.6192 | 17707.4304 | 0.62315 | 0.11 | 0.515
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 351.5699 | 4218.8383 | 0.14847 | 0.89 | 0.1227
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 435.5226 | 5226.2707 | 0.18392 | 0.11 | 0.152
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 750.7034 | 9008.4403 | 0.31702 | 0.19 | 0.262
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4266.4019 | 51196.823 | 1.8017 | 1.08 | 1.489
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 2249.2448 | 26990.9376 | 0.94985 | 0.57 | 0.785
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 828.0659 | 9936.791 | 0.34969 | 0.21 | 0.289
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 3315.129 | 39781.5475 | 1.4 | 0.84 | 1.157
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 1143.2467 | 13718.9606 | 0.48279 | 0.29 | 0.399
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 277.9322 | 3335.1859 | 0.11737 | 0.07 | 0.097
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 169.0515 | 2028.6182 | 0.07139 | 0.043 | 0.059
Мытье окон | 2 раза в год | 429.792 | 5157.504 | 0.1815 | 0.11 | 0.15
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1214.8787 | 14578.5446 | 0.51304 | 0.031 | 0.424
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 237.8182 | 2853.8189 | 0.10043 | 0.06 | 0.083
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 1068.7494 | 12824.9933 | 0.45133 | 0.27 | 0.373
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 1349.5469 | 16194.5626 | 0.56991 | 0.34 | 0.471
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 988.5216 | 11862.2592 | 0.41745 | 0.25 | 0.345
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1421.1789 | 17054.1466 | 0.60016 | 0.36 | 0.496
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 1538.6554 | 18463.8643 | 0.64977 | 0.39 | 0.537
Вывоз снега с территории | по необходимости | 1028.6355 | 12343.6262 | 0.43439 | 0.26 | 0.359
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 681.9366 | 8183.2397 | 0.28798 | 0.172 | 0.238
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 1143.2467 | 13718.9606 | 0.48279 | 0.29 | 0.399
Стоимость работ и услуг |  | 44855.0988 | 538261.1858 | 18.9422 | 11.617 | 15.6547
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 10432.4845 | 125189.8138 | 4.4056 |  | 3.641
Управление многоквартирным домом |  | 10575.1642 | 126901.9701 | 4.9235 | 2.83 | 4.069
2.9
Всего |  | 65862.7475 | 790352.9696 | 28.2713 | 17.347 | 23.3647