## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 18
S = 2603,23 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 381.1389 | 4573.6669 | 0.14641 | 0.06 | 0.121
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 1448.9578 | 17387.4938 | 0.5566 | 0.38 | 0.46
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 343.34 | 4120.0801 | 0.13189 | 0.09 | 0.109
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 418.9378 | 5027.2536 | 0.16093 | 0.091 | 0.133
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 229.9433 | 2759.3197 | 0.08833 | 0.06 | 0.073
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 494.5356 | 5934.4272 | 0.18997 | 0.13 | 0.157
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 1637.9523 | 19655.4278 | 0.6292 | 0.43 | 0.52
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 5981.6759 | 71780.1103 | 2.2978 | 1.57 | 1.899
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 1294.6123 | 15535.3477 | 0.49731 | 0.34 | 0.411
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 1105.6178 | 13267.4138 | 0.42471 | 0.29 | 0.351
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 1716.7 | 20600.4003 | 0.65945 | 0.45 | 0.545
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 913.4734 | 10961.6809 | 0.3509 | 0.24 | 0.29
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 418.9378 | 5027.2536 | 0.16093 | 0.11 | 0.133
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 3392.4512 | 40709.4149 | 1.3032 | 0.89 | 1.077
|  |  | 0 | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 418.9378 | 5027.2536 | 0.16093 | 0.11 | 0.133
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 724.4789 | 8693.7469 | 0.2783 | 0.19 | 0.23
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 2173.4367 | 26081.2407 | 0.8349 | 0.44 | 0.69
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4116.9301 | 49403.1618 | 1.5815 | 1.08 | 1.307
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 2173.4367 | 26081.2407 | 0.8349 | 0.57 | 0.69
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 3200.3068 | 38403.682 | 1.2294 | 0.11 | 1.016
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 267.7422 | 3212.9065 | 0.10285 | 0.84 | 0.085
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 163.7952 | 1965.5428 | 0.06292 | 0.19 | 0.052
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 418.9378 | 5027.2536 | 0.16093 | 0.07 | 0.133
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 116.5466 | 1398.5593 | 0.04477 | 0.043 | 0.037
Мытье окон | 2 раза в год | 387.4387 | 4649.2647 | 0.14883 | 0.11 | 0.123
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1030.02 | 12360.2402 | 0.39567 | 0.031 | 0.327
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 229.9433 | 2759.3197 | 0.08833 | 0.06 | 0.073
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 1030.02 | 12360.2402 | 0.39567 | 0.27 | 0.327
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 1294.6123 | 15535.3477 | 0.49731 | 0.34 | 0.411
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 954.4222 | 11453.0666 | 0.36663 | 0.25 | 0.303
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1373.36 | 16480.3202 | 0.52756 | 0.36 | 0.436
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 1486.7567 | 17841.0806 | 0.57112 | 0.39 | 0.472
Вывоз снега с территории | по необходимости | 992.2211 | 11906.6534 | 0.38115 | 0.26 | 0.315
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 655.1809 | 7862.1711 | 0.25168 | 0.172 | 0.208
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 1105.6178 | 13267.4138 | 0.42471 | 0.29 | 0.351
Стоимость работ и услуг |  | 44092.4164 | 529108.9966 | 16.9376 | 11.307 | 13.998
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 10426.1965 | 125114.3577 | 4.0051 |  | 3.31
Управление многоквартирным домом |  | 10785.286 | 129423.4322 | 4.143 | 2.83 | 3.424
Текущий ремонт |  | 11053.0282 | 132636.3387 | 4.2459 | 2.9 | 3.509
Всего |  | 76356.9271 | 916283.1252 | 29.3316 | 17.037 | 24.241