## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Авиационная 8
S = 695,7 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 71.5527 | 858.6329 | 0.10285 | 0.06 | 0.085
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 429.3165 | 5151.7976 | 0.6171 | 0.38 | 0.51
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 10.1016 | 121.2188 | 0.01452 | 0.09 | 0.012
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 101.8574 | 1222.2892 | 0.14641 | 0.091 | 0.121
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 67.3438 | 808.1251 | 0.0968 | 0.06 | 0.08
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 145.6309 | 1747.5706 | 0.20933 | 0.13 | 0.173
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 481.5079 | 5778.0946 | 0.69212 | 0.43 | 0.572
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1759.3557 | 21112.2688 | 2.5289 | 1.57 | 2.09
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 328.3008 | 3939.61 | 0.4719 | 0.29 | 0.39
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 496.6602 | 5959.9228 | 0.7139 | 0.45 | 0.59
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 269.375 | 3232.5005 | 0.3872 | 0.24 | 0.32
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 122.9024 | 1474.8283 | 0.17666 | 0.11 | 0.146
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 2034.6233 | 24415.4802 | 2.9246 | 0.89 | 2.417
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 117.8516 | 1414.219 | 0.1694 | 0.11 | 0.14
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 212.9746 | 2555.6957 | 0.30613 | 0.19 | 0.253
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1210.5041 | 14526.049 | 1.74 | 1.08 | 1.438
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 638.9239 | 7667.0871 | 0.91839 | 0.57 | 0.759
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 941.129 | 11293.5486 | 1.3528 | 0.84 | 1.118
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 79.1289 | 949.547 | 0.11374 | 0.07 | 0.094
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 47.9824 | 575.7891 | 0.06897 | 0.043 | 0.057
Мытье окон | 2 раза в год | 122.9024 | 1474.8283 | 0.17666 | 0.11 | 0.146
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 35.3555 | 424.2657 | 0.05082 | 0.031 | 0.042
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 67.3438 | 808.1251 | 0.0968 | 0.06 | 0.08
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 303.0469 | 3636.563 | 0.4356 | 0.27 | 0.36
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 380.4922 | 4565.9069 | 0.54692 | 0.34 | 0.452
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 404.0626 | 4848.7507 | 0.5808 | 0.36 | 0.48
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 436.8926 | 5242.7117 | 0.62799 | 0.39 | 0.519
Вывоз снега с территории | по необходимости | 292.1036 | 3505.2427 | 0.41987 | 0.26 | 0.347
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 192.7715 | 2313.2582 | 0.27709 | 0.172 | 0.229
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 324.9336 | 3899.2037 | 0.46706 | 0.29 | 0.386
Стоимость работ и услуг |  | 12126.9276 | 145523.131 | 17.4313 |  | 15.85
содержание выгребной ямы, сбор и вывоз ЖБО | ежедневно | 8556.0247 | 102672.2965 | 12.2984 | 0.17 | 10.164
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества | ежедневно | 1213.0295 | 14556.3537 | 1.7436 |  | 1.441
Управление многоквартирным домом |  | 3170.2075 | 38042.49 | 4.5569 | 2.83 | 3.766
2.9
Всего |  | 25066.1893 | 300794.2712 | 36.0302 | #REF! | 32.75