## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Геодезическая 8
S = 721,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 127.7929 | 1533.5148 | 0.17702 | 0.1 | 0.133 | 1533.5148
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 488.1112 | 5857.3349 | 0.67615 | 0.38 | 0.508 | 5857.3349
0
0
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 116.2627 | 1395.1526 | 0.16105 | 0.09 | 0.121 | 1395.1526
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 139.3231 | 1671.8771 | 0.193 | 0.11 | 0.145 | 1671.8771
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 81.6722 | 980.0659 | 0.11314 | 0.06 | 0.085 | 980.0659
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 162.3835 | 1948.6016 | 0.22494 | 0.13 | 0.169 | 1948.6016
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 546.723 | 6560.6763 | 0.75734 | 0.43 | 0.569 | 6560.6763
Отопление | [6 empty] | 0
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 2011.0567 | 24132.681 | 2.7858 | 1.57 | 2.093 | 24132.681
0
0
0
Горячая вода | [6 empty] | 0
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 430.4603 | 5165.5237 | 0.59629 | 0.34 | 0.448 | 5165.5237
Холодная вода | [6 empty] | 0
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 370.8877 | 4450.6521 | 0.51377 | 0.29 | 0.386 | 4450.6521
0
0
0
Канализация | [6 empty] | 0
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 576.5093 | 6918.1121 | 0.7986 | 0.45 | 0.6 | 6918.1121
0
Электрооборудование | [6 empty] | 0
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 306.5108 | 3678.1296 | 0.42459 | 0.24 | 0.319 | 3678.1296
0
Ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 0
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 140.2839 | 1683.4073 | 0.19433 | 0.11 | 0.146 | 1683.4073
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 1886.7578 | 22641.0941 | 2.6136 | 0.89 | 2.16 | 22641.0941
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 116.1754 | 1394.1044 | 0.16093 | 0.11 | 0.133 | 1394.1044
0
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 243.0948 | 2917.1373 | 0.33674 | 0.19 | 0.23 | 2917.1373
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 643.7688 | 7725.2252 | 0.89177 | 0.57 | 0.67 | 7725.2252
работы по обеспечению пожарной безопасности | постоянно | 1606.5394 | 19278.4723 | 2.2254 |  | 1.52 | 19278.4723
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1255.8295 | 15069.9541 | 1.7396 | 1.08 | 1.307 | 15069.9541
Санитарное содержание | [6 empty] | 0
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 708.1456 | 8497.7477 | 0.98095 | 0.57 | 0.67 | 8497.7477
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 1073.8447 | 12886.1368 | 1.4875 | 0.84 | 1.016 | 12886.1368
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 89.8394 | 1078.0725 | 0.12445 | 0.07 | 0.085 | 1078.0725
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 54.9606 | 659.5267 | 0.076133 | 0.043 | 0.052 | 659.5267
Мытье окон | 2 раза в год | 140.5722 | 1686.8663 | 0.19473 | 0.11 | 0.133 | 1686.8663
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 39.1066 | 469.2786 | 0.054172 | 0.031 | 0.037 | 469.2786
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 130.0029 | 1560.0343 | 0.18008 | 0.102 | 0.123 | 1560.0343
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 345.6173 | 4147.4082 | 0.47876 | 0.27 | 0.327 | 4147.4082
содержание придомовой территории | [6 empty] | 0
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 434.3998 | 5212.7975 | 0.60175 | 0.34 | 0.411 | 5212.7975
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 989.29 | 11871.4803 | 1.3704 | 0.25 | 0.936 | 11871.4803
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 460.8231 | 5529.8776 | 0.63835 | 0.36 | 0.436 | 5529.8776
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 498.8727 | 5986.473 | 0.69106 | 0.39 | 0.472 | 5986.473
Вывоз снега с территории | по необходимости | 650.0143 | 7800.1714 | 0.90042 | 0.26 | 0.615 | 7800.1714
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 310.7385 | 3728.8624 | 0.43045 | 0.243 | 0.294 | 3728.8624
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 370.9838 | 4451.8051 | 0.5139 | 0.29 | 0.351 | 4451.8051
Стоимость работ и услуг |  | 17547.3545 | 210568.2545 | 24.3072 | 11.309 | 17.7 | 210568.2545
0
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 3180.4099 | 38164.9183 | 4.4056 |  | 3.31 | 38164.9183
Управление многоквартирным домом |  | 4356.1395 | 52273.6742 | 6.0343 | 2.83 | 4.987 | 52273.6742
Текущий ремонт |  | 3755.9584 | 45071.5002 | 5.2029 | 2.9 | 3.909 | 45071.5002
Всего |  | 28839.8623 | 346078.3472 | 39.9499 | 17.039 | 29.906 | 346078.3472