## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 1
S = 564,1 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 101.3603 | 1216.3237 | 0.17969 | 0.1 | 0.135
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 385.1692 | 4622.0301 | 0.6828 | 0.38 | 0.513
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 91.5997 | 1099.1962 | 0.16238 | 0.09 | 0.122
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 111.8717 | 1342.461 | 0.19832 | 0.11 | 0.149
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 60.8162 | 729.7942 | 0.10781 | 0.06 | 0.081
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 132.1438 | 1585.7257 | 0.23426 | 0.13 | 0.176
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 436.2247 | 5234.6968 | 0.77331 | 0.43 | 0.581
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1593.2339 | 19118.8066 | 2.8244 | 1.57 | 2.122
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 294.3203 | 3531.8436 | 0.52175 | 0.29 | 0.392
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 456.4968 | 5477.9616 | 0.80925 | 0.45 | 0.608
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 409.1953 | 4910.3438 | 0.7254 | 0.24 | 0.545
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 468.5099 | 5622.1184 | 0.83054 | 0.11 | 0.624
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 1621.7649 | 19461.1792 | 2.875 | 0.89 | 2.16
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 111.8717 | 1342.461 | 0.19832 | 0.11 | 0.149
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 192.2092 | 2306.5101 | 0.34074 | 0.19 | 0.256
работы по обеспечению пожарной безопасности | постоянно | 1255.3662 | 15064.3943 | 2.2254 |  | 1.672
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1096.193 | 13154.3156 | 1.9433 | 1.08 | 1.46
Санитарное содержание |  | 0
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 578.88 | 6946.5598 | 1.0262 | 0.57 | 0.771
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 852.1774 | 10226.1289 | 1.5107 | 0.84 | 1.135
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 71.3276 | 855.9315 | 0.12645 | 0.07 | 0.095
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 43.5474 | 522.5687 | 0.077198 | 0.043 | 0.058
Мытье окон | 2 раза в год | 111.8717 | 1342.461 | 0.19832 | 0.11 | 0.149
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 32.2851 | 387.4216 | 0.057233 | 0.031 | 0.043
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 103.6128 | 1243.3531 | 0.18368 | 0.102 | 0.138
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 274.0482 | 3288.5789 | 0.48582 | 0.27 | 0.365
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 345.3759 | 4144.5104 | 0.61226 | 0.34 | 0.46
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 773.3416 | 9280.0994 | 1.3709 | 0.25 | 1.03
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 364.8971 | 4378.7653 | 0.64687 | 0.36 | 0.486
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 396.4314 | 4757.1771 | 0.70277 | 0.39 | 0.528
Вывоз снега с территории | по необходимости | 508.3032 | 6099.6381 | 0.90109 | 0.26 | 0.677
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 246.268 | 2955.2161 | 0.43657 | 0.243 | 0.328
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 294.3203 | 3531.8436 | 0.52175 | 0.29 | 0.392
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 13815.0346 | 165780.4157 | 24.4904 | 10.399 | 18.4
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 2733.7251 | 32804.7007 | 4.8462 |  | 3.641
Управление многоквартирным домом |  | 20667.7423 | 248012.9077 | 7.3019 | 2.83 | 5.486
Всего |  | 37216.502 | 446598.0242 | 36.6384 | 13.229 | 27.527