## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 8
S = 989,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 175.3668 | 2104.4019 | 0.17716 | 0.1 | 0.121
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 666.6838 | 8000.2055 | 0.67349 | 0.38 | 0.46
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 157.9751 | 1895.7009 | 0.15959 | 0.09 | 0.109
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 192.7586 | 2313.1029 | 0.19473 | 0.11 | 0.133
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 105.7998 | 1269.5978 | 0.10688 | 0.06 | 0.073
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 227.5421 | 2730.5049 | 0.22986 | 0.13 | 0.157
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 753.6425 | 9043.7106 | 0.76133 | 0.43 | 0.52
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 2752.2446 | 33026.9353 | 2.7803 | 1.57 | 1.899
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 595.6675 | 7148.0097 | 0.60175 | 0.34 | 0.411
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 508.7087 | 6104.5046 | 0.5139 | 0.29 | 0.351
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 789.8754 | 9478.5043 | 0.79793 | 0.45 | 0.545
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 420.3007 | 5043.6078 | 0.42459 | 0.24 | 0.29
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 192.7586 | 2313.1029 | 0.19473 | 0.11 | 0.133
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 1560.9097 | 18730.9159 | 1.5768 | 0.89 | 1.077
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 192.7586 | 2313.1029 | 0.19473 | 0.11 | 0.133
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 333.3419 | 4000.1027 | 0.33674 | 0.19 | 0.23
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 1000.0257 | 12000.3082 | 1.0102 | 0.57 | 0.69
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1894.2516 | 22731.0187 | 1.9136 | 1.08 | 1.307
Санитарное содержание |  | 0
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 1000.0257 | 12000.3082 | 1.0102 | 0.57 | 0.69
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 1472.5016 | 17670.0191 | 1.4875 | 0.84 | 1.016
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 123.1916 | 1478.2988 | 0.12445 | 0.07 | 0.085
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 75.3643 | 904.3711 | 0.076133 | 0.043 | 0.052
Мытье окон | 2 раза в год | 192.7586 | 2313.1029 | 0.19473 | 0.11 | 0.133
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 53.6246 | 643.4948 | 0.054172 | 0.031 | 0.037
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 178.2654 | 2139.1854 | 0.18008 | 0.102 | 0.123
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 473.9252 | 5687.1026 | 0.47876 | 0.27 | 0.327
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 595.6675 | 7148.0097 | 0.60175 | 0.34 | 0.411
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 399.2197 | 4790.6369 | 0.40329 | 0.25 | 0.303
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 631.9003 | 7582.8035 | 0.63835 | 0.36 | 0.436
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 684.0755 | 8208.9065 | 0.69106 | 0.39 | 0.472
Вывоз снега с территории | по необходимости | 456.5335 | 5478.4016 | 0.46119 | 0.26 | 0.315
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 426.0979 | 5113.1748 | 0.43045 | 0.243 | 0.294
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 508.7087 | 6104.5046 | 0.5139 | 0.29 | 0.351
Стоимость работ и услуг |  | 19792.4715 | 237509.6581 | 19.9944 | 11.309 | 13.684
коммунальные услуги, потребляемые при содержании общего имущества |  | 4797.2247 | 57566.6961 | 4.8462 |  | 3.31
Управление многоквартирным домом |  | 4962.4463 | 59549.3557 | 5.0131 | 2.83 | 3.424
Текущий ремонт |  | 5085.6379 | 61027.6545 | 5.1375 | 2.9 | 3.509
Всего |  | 34637.7804 | 415653.3644 | 34.9912 | 17.039 | 23.927