## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Авиационная 8
S = 695,7 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 78.708 | 944.4962 | 0.11314 | 0.06 | 0.085
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 472.2481 | 5666.9774 | 0.67881 | 0.38 | 0.51
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 11.1117 | 133.3406 | 0.015972 | 0.09 | 0.012
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 112.0432 | 1344.5182 | 0.16105 | 0.091 | 0.121
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 74.0781 | 888.9376 | 0.10648 | 0.06 | 0.08
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 160.194 | 1922.3276 | 0.23026 | 0.13 | 0.173
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 529.6587 | 6355.9041 | 0.76133 | 0.43 | 0.572
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1935.2913 | 23223.4956 | 2.7818 | 1.57 | 2.09
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 361.1309 | 4333.571 | 0.51909 | 0.29 | 0.39
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 546.3263 | 6555.915 | 0.78529 | 0.45 | 0.59
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 296.3125 | 3555.7505 | 0.42592 | 0.24 | 0.32
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 135.1926 | 1622.3112 | 0.19433 | 0.11 | 0.146
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 2238.0857 | 26857.0282 | 3.217 | 0.89 | 2.417
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 129.6367 | 1555.6409 | 0.18634 | 0.11 | 0.14
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 234.2721 | 2811.2653 | 0.33674 | 0.19 | 0.253
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1331.5545 | 15978.6539 | 1.914 | 1.08 | 1.438
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 702.8163 | 8433.7958 | 1.0102 | 0.57 | 0.759
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 1035.242 | 12422.9034 | 1.4881 | 0.84 | 1.118
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 87.0418 | 1044.5017 | 0.12511 | 0.07 | 0.094
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 52.7807 | 633.3681 | 0.075867 | 0.043 | 0.057
Мытье окон | 2 раза в год | 135.1926 | 1622.3112 | 0.19433 | 0.11 | 0.146
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 38.891 | 466.6923 | 0.055902 | 0.031 | 0.042
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 74.0781 | 888.9376 | 0.10648 | 0.06 | 0.08
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 333.3516 | 4000.2193 | 0.47916 | 0.27 | 0.36
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 418.5415 | 5022.4976 | 0.60161 | 0.34 | 0.452
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 444.4688 | 5333.6258 | 0.63888 | 0.36 | 0.48
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 480.5819 | 5766.9829 | 0.69079 | 0.39 | 0.519
Вывоз снега с территории | по необходимости | 321.3139 | 3855.767 | 0.46186 | 0.26 | 0.347
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 212.0487 | 2544.584 | 0.3048 | 0.172 | 0.229
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 357.427 | 4289.1241 | 0.51377 | 0.29 | 0.386
Стоимость работ и услуг |  | 13339.6203 | 160075.4441 | 19.1744 |  | 15.85
содержание выгребной ямы, сбор и вывоз ЖБО | ежедневно | 9411.6272 | 112939.5261 | 13.5283 | 0.17 | 10.164
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества | ежедневно | 1334.3324 | 16011.9891 | 1.918 |  | 1.441
Управление многоквартирным домом |  | 3487.2283 | 41846.739 | 5.0125 | 2.83 | 3.766
2.9
Всего |  | 27572.8082 | 330873.6984 | 39.6332 | #REF! | 32.75