## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Военный городок 111
S = 2368 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 261.6001 | 3139.2008 | 0.11047 | 0.06 | 0.083
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 1651.5474 | 19818.5687 | 0.69744 | 0.38 | 0.524
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 390.8242 | 4689.8903 | 0.16504 | 0.09 | 0.124
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 393.976 | 4727.712 | 0.16638 | 0.091 | 0.125
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 261.6001 | 3139.2008 | 0.11047 | 0.06 | 0.083
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 564.1736 | 6770.0836 | 0.23825 | 0.13 | 0.179
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 1869.0221 | 22428.2657 | 0.78928 | 0.43 | 0.593
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 6823.6643 | 81883.9718 | 2.8816 | 1.57 | 2.165
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 1478.198 | 17738.3754 | 0.62424 | 0.34 | 0.469
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 1257.5714 | 15090.8567 | 0.53107 | 0.29 | 0.399
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 1954.121 | 23449.4515 | 0.82522 | 0.45 | 0.62
Газоснабжение
планово-предупредительный ремонт внутридомовой системы газоснабжения (смена прокладок и набивка сальников в вентильных кранах, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах) | 1 раз в квартал | 2392.2223 | 28706.6673 | 1.0102 | 0.55 | 0.759
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 1040.0966 | 12481.1597 | 0.43923 | 0.24 | 0.33
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 1623.1811 | 19478.1734 | 0.68547 | 0.11 | 0.515
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 386.7268 | 4640.7221 | 0.16331 | 0.89 | 0.1227
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 479.0748 | 5748.8978 | 0.20231 | 0.11 | 0.152
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 825.7737 | 9909.2844 | 0.34872 | 0.19 | 0.262
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4693.0421 | 56316.5053 | 1.9819 | 1.08 | 1.489
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 2474.1693 | 29690.0314 | 1.0448 | 0.57 | 0.785
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 910.8725 | 10930.4701 | 0.38466 | 0.21 | 0.289
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 3646.6419 | 43759.7023 | 1.54 | 0.84 | 1.157
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 1257.5714 | 15090.8567 | 0.53107 | 0.29 | 0.399
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 305.7254 | 3668.7045 | 0.12911 | 0.07 | 0.097
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 185.9567 | 2231.4801 | 0.078529 | 0.043 | 0.059
Мытье окон | 2 раза в год | 472.7712 | 5673.2544 | 0.19965 | 0.11 | 0.15
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1336.3666 | 16036.3991 | 0.56434 | 0.031 | 0.424
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 261.6001 | 3139.2008 | 0.11047 | 0.06 | 0.083
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 1175.6244 | 14107.4926 | 0.49646 | 0.27 | 0.373
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 1484.5016 | 17814.0188 | 0.6269 | 0.34 | 0.471
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 1087.3738 | 13048.4851 | 0.4592 | 0.25 | 0.345
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1563.2968 | 18759.5612 | 0.66018 | 0.36 | 0.496
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 1692.5209 | 20310.2508 | 0.71475 | 0.39 | 0.537
Вывоз снега с территории | по необходимости | 1131.4991 | 13577.9889 | 0.47783 | 0.26 | 0.359
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 750.1303 | 9001.5636 | 0.31678 | 0.172 | 0.238
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 1257.5714 | 15090.8567 | 0.53107 | 0.29 | 0.399
Стоимость работ и услуг |  | 49340.6087 | 592087.3044 | 20.8364 | 11.617 | 15.6547
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 11475.7329 | 137708.7951 | 4.8462 |  | 3.641
Управление многоквартирным домом |  | 11632.6806 | 139592.1671 | 5.4158 | 2.83 | 4.069
2.9
Всего |  | 72449.0222 | 869388.2666 | 31.0984 | 17.347 | 23.3647