## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Геодезическая 8
S = 721,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 140.5722 | 1686.8663 | 0.19473 | 0.1 | 0.133 | 1686.8663
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 536.9224 | 6443.0684 | 0.74376 | 0.38 | 0.508 | 6443.0684
0
0
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 127.889 | 1534.6679 | 0.17716 | 0.09 | 0.121 | 1534.6679
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 153.2554 | 1839.0648 | 0.21229 | 0.11 | 0.145 | 1839.0648
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 89.8394 | 1078.0725 | 0.12445 | 0.06 | 0.085 | 1078.0725
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 178.6218 | 2143.4617 | 0.24743 | 0.13 | 0.169 | 2143.4617
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 601.3953 | 7216.7439 | 0.83307 | 0.43 | 0.569 | 7216.7439
Отопление | [6 empty] | 0
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 2212.1624 | 26545.9491 | 3.0644 | 1.57 | 2.093 | 26545.9491
0
0
0
Горячая вода | [6 empty] | 0
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 473.5063 | 5682.0761 | 0.65592 | 0.34 | 0.448 | 5682.0761
Холодная вода | [6 empty] | 0
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 407.9764 | 4895.7173 | 0.56514 | 0.29 | 0.386 | 4895.7173
0
0
0
Канализация | [6 empty] | 0
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 634.1603 | 7609.9233 | 0.87846 | 0.45 | 0.6 | 7609.9233
0
Электрооборудование | [6 empty] | 0
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 337.1619 | 4045.9425 | 0.46705 | 0.24 | 0.319 | 4045.9425
0
Ремонтно-строительные работы | [6 empty] | 0
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 154.3123 | 1851.748 | 0.21376 | 0.11 | 0.146 | 1851.748
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 1981.0957 | 23773.1488 | 2.7443 | 0.89 | 2.16 | 23773.1488
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 127.7929 | 1533.5148 | 0.17702 | 0.11 | 0.133 | 1533.5148
0
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 267.4042 | 3208.851 | 0.37042 | 0.19 | 0.23 | 3208.851
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 708.1456 | 8497.7477 | 0.98095 | 0.57 | 0.67 | 8497.7477
работы по обеспечению пожарной безопасности | постоянно | 1767.1933 | 21206.3196 | 2.448 |  | 1.52 | 21206.3196
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1381.4125 | 16576.9496 | 1.9136 | 1.08 | 1.307 | 16576.9496
Санитарное содержание | [6 empty] | 0
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 778.9602 | 9347.5224 | 1.079 | 0.57 | 0.67 | 9347.5224
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 1181.2292 | 14174.7504 | 1.6363 | 0.84 | 1.016 | 14174.7504
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 98.8233 | 1185.8797 | 0.13689 | 0.07 | 0.085 | 1185.8797
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 60.4566 | 725.4794 | 0.083747 | 0.043 | 0.052 | 725.4794
Мытье окон | 2 раза в год | 154.6294 | 1855.553 | 0.2142 | 0.11 | 0.133 | 1855.553
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 43.0172 | 516.2065 | 0.059589 | 0.031 | 0.037 | 516.2065
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 143.0031 | 1716.0377 | 0.19809 | 0.102 | 0.123 | 1716.0377
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 380.1791 | 4562.149 | 0.52664 | 0.27 | 0.327 | 4562.149
содержание придомовой территории | [6 empty] | 0
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 477.8398 | 5734.0772 | 0.66192 | 0.34 | 0.411 | 5734.0772
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 1038.7545 | 12465.0543 | 1.4389 | 0.25 | 0.936 | 12465.0543
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 506.9054 | 6082.8653 | 0.70218 | 0.36 | 0.436 | 6082.8653
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 548.76 | 6585.1203 | 0.76016 | 0.39 | 0.472 | 6585.1203
Вывоз снега с территории | по необходимости | 682.515 | 8190.1799 | 0.94544 | 0.26 | 0.615 | 8190.1799
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 341.8124 | 4101.7487 | 0.47349 | 0.243 | 0.294 | 4101.7487
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 408.0821 | 4896.9856 | 0.56529 | 0.29 | 0.351 | 4896.9856
Стоимость работ и услуг |  | 19125.7869 | 229509.4427 | 26.4937 | 11.309 | 17.7 | 229509.4427
0
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 3498.4508 | 41981.4101 | 4.8462 |  | 3.31 | 41981.4101
Управление многоквартирным домом |  | 4791.7535 | 57501.0416 | 6.6377 | 2.83 | 4.987 | 57501.0416
Текущий ремонт |  | 4131.5542 | 49578.6502 | 5.7232 | 2.9 | 3.909 | 49578.6502
Всего |  | 31547.5454 | 378570.5446 | 43.7007 | 17.039 | 29.906 | 378570.5446