## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 16
S =1000,6 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 177.2624 | 2127.1487 | 0.17716 | 0.1 | 0.121
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 673.8901 | 8086.6811 | 0.67349 | 0.38 | 0.46
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 159.6827 | 1916.1918 | 0.15959 | 0.09 | 0.109
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 194.8421 | 2338.1056 | 0.19473 | 0.11 | 0.133
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 106.9434 | 1283.3211 | 0.10688 | 0.06 | 0.073
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 230.0016 | 2760.0194 | 0.22986 | 0.13 | 0.157
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 761.7888 | 9141.4656 | 0.76133 | 0.43 | 0.52
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 2781.9941 | 33383.9291 | 2.7803 | 1.57 | 1.899
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 602.1061 | 7225.2738 | 0.60175 | 0.34 | 0.411
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 514.2074 | 6170.4893 | 0.5139 | 0.29 | 0.351
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 1418.0991 | 17017.1898 | 1.4172 | 0.45 | 0.968
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 386.2216 | 4634.6591 | 0.38599 | 0.24 | 0.29
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 194.8421 | 2338.1056 | 0.19473 | 0.11 | 0.133
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 1577.7818 | 18933.3816 | 1.5768 | 0.89 | 1.077
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 194.8421 | 2338.1056 | 0.19473 | 0.11 | 0.133
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 336.945 | 4043.3405 | 0.33674 | 0.19 | 0.23
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 1010.8351 | 12130.0216 | 1.0102 | 0.57 | 0.69
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 2106.1995 | 25274.3944 | 2.1049 | 1.08 | 1.307
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 1010.8351 | 12130.0216 | 1.0102 | 0.57 | 0.69
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 1353.1074 | 16237.2885 | 1.3523 | 0.84 | 1.016
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 124.5232 | 1494.278 | 0.12445 | 0.07 | 0.085
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 76.1789 | 914.1466 | 0.076133 | 0.043 | 0.052
Мытье окон | 2 раза в год | 194.8421 | 2338.1056 | 0.19473 | 0.11 | 0.133
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 54.2042 | 650.4504 | 0.054172 | 0.031 | 0.037
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 180.1924 | 2162.3082 | 0.18008 | 0.102 | 0.123
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 479.048 | 5748.5755 | 0.47876 | 0.27 | 0.327
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 574.7377 | 6896.8522 | 0.57439 | 0.34 | 0.411
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 423.7117 | 5084.5407 | 0.42346 | 0.25 | 0.303
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 580.6642 | 6967.9703 | 0.58032 | 0.36 | 0.436
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 628.6089 | 7543.3073 | 0.62823 | 0.39 | 0.472
Вывоз снега с территории | по необходимости | 419.5166 | 5034.1987 | 0.41927 | 0.26 | 0.315
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 391.5488 | 4698.5855 | 0.39131 | 0.243 | 0.294
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 467.4613 | 5609.5357 | 0.46718 | 0.29 | 0.351
Стоимость работ и услуг |  | 20387.6657 | 244651.9888 | 20.3754 | 11.309 | 14.107
коммунальные ресурсы, потребляемые пр содержании общего имущества |  | 4408.2534 | 52899.0404 | 4.4056 |  | 3.31
Управление многоквартирным домом |  | 4560.0784 | 54720.9409 | 4.5573 | 2.83 | 3.424
Текущий ремонт |  | 4673.2813 | 56079.3754 | 4.6705 | 2.9 | 3.509
Всего |  | 34029.2788 | 408351.3455 | 34.0089 | 17.039 | 24.35