## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Военный городок 111
S = 2368 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 287.7601 | 3453.1208 | 0.12152 | 0.06 | 0.083
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 1816.7021 | 21800.4256 | 0.76719 | 0.38 | 0.524
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 429.9066 | 5158.8793 | 0.18155 | 0.09 | 0.124
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 433.3736 | 5200.4832 | 0.18301 | 0.091 | 0.125
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 287.7601 | 3453.1208 | 0.12152 | 0.06 | 0.083
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 620.591 | 7447.0919 | 0.26207 | 0.13 | 0.179
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 2055.9244 | 24671.0923 | 0.86821 | 0.43 | 0.593
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 7506.0308 | 90072.369 | 3.1698 | 1.57 | 2.165
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 1626.0177 | 19512.213 | 0.68666 | 0.34 | 0.469
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 1383.3285 | 16599.9424 | 0.58418 | 0.29 | 0.399
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 2149.5331 | 25794.3967 | 0.90774 | 0.45 | 0.62
Газоснабжение
планово-предупредительный ремонт внутридомовой системы газоснабжения (смена прокладок и набивка сальников в вентильных кранах, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах) | 1 раз в квартал | 2631.4445 | 31577.334 | 1.1113 | 0.55 | 0.759
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 1144.1063 | 13729.2756 | 0.48315 | 0.24 | 0.33
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 1785.4992 | 21425.9908 | 0.75401 | 0.11 | 0.515
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 425.3995 | 5104.7943 | 0.17965 | 0.89 | 0.1227
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 526.9823 | 6323.7876 | 0.22254 | 0.11 | 0.152
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 908.3511 | 10900.2128 | 0.38359 | 0.19 | 0.262
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 5162.3463 | 61948.1559 | 2.18 | 1.08 | 1.489
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 2721.5862 | 32659.0345 | 1.1493 | 0.57 | 0.785
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 1001.9598 | 12023.5172 | 0.42312 | 0.21 | 0.289
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 4011.306 | 48135.6725 | 1.694 | 0.84 | 1.157
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 1383.3285 | 16599.9424 | 0.58418 | 0.29 | 0.399
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 336.2979 | 4035.575 | 0.14202 | 0.07 | 0.097
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 204.5523 | 2454.6281 | 0.086382 | 0.043 | 0.059
Мытье окон | 2 раза в год | 520.0483 | 6240.5798 | 0.21962 | 0.11 | 0.15
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1470.0033 | 17640.039 | 0.62078 | 0.031 | 0.424
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 287.7601 | 3453.1208 | 0.12152 | 0.06 | 0.083
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 1293.1868 | 15518.2419 | 0.54611 | 0.27 | 0.373
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 1632.9517 | 19595.4207 | 0.68959 | 0.34 | 0.471
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 1196.1111 | 14353.3336 | 0.50511 | 0.25 | 0.345
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1719.6264 | 20635.5173 | 0.72619 | 0.36 | 0.496
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 1861.773 | 22341.2758 | 0.78622 | 0.39 | 0.537
Вывоз снега с территории | по необходимости | 1244.649 | 14935.7878 | 0.52561 | 0.26 | 0.359
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 825.1433 | 9901.72 | 0.34846 | 0.172 | 0.238
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 1383.3285 | 16599.9424 | 0.58418 | 0.29 | 0.399
Стоимость работ и услуг |  | 54274.6696 | 651296.0348 | 22.92 | 11.617 | 15.6547
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 12623.3062 | 151479.6746 | 5.3308 |  | 3.641
Управление многоквартирным домом |  | 12795.9486 | 153551.3838 | 5.9574 | 2.83 | 4.069
2.9
Всего |  | 79693.9244 | 956327.0932 | 34.2083 | 17.347 | 23.3647