## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Геодезическая 8
S = 721,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 96.0849 | 1153.0187 | 0.1331 | 0.1 | 0.121
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 366.8696 | 4402.435 | 0.5082 | 0.38 | 0.462
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 87.3499 | 1048.1988 | 0.121 | 0.09 | 0.11
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 104.8199 | 1257.8386 | 0.1452 | 0.11 | 0.132
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 61.1449 | 733.7392 | 0.0847 | 0.06 | 0.077
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 122.2899 | 1467.4783 | 0.1694 | 0.13 | 0.154
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 410.5445 | 4926.5344 | 0.5687 | 0.43 | 0.517
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1511.1533 | 18133.8392 | 2.0933 | 1.57 | 1.903
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 323.1946 | 3878.3356 | 0.4477 | 0.34 | 0.407
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 278.7256 | 3344.7071 | 0.3861 | 0.29 | 0.351
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 432.7791 | 5193.3486 | 0.5995 | 0.45 | 0.545
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 230.2861 | 2763.4332 | 0.319 | 0.24 | 0.29
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 105.614 | 1267.3676 | 0.1463 | 0.11 | 0.133
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 1559.5928 | 18715.1131 | 2.1604 | 0.89 | 1.964
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 96.0127 | 1152.1524 | 0.133 | 0.11 | 0.133
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 182.6407 | 2191.6884 | 0.253 | 0.19 | 0.23
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 532.0403 | 10150.66 | 0.737 | 0.57 | 0.67
работы по обеспечению пожарной безопасности | постоянно | 1207.0168 | 10150.66 | 1.672 |  | 1.52
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1037.8756 | 12454.5076 | 1.4377 | 1.08 | 1.307
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 532.0403 | 6384.4836 | 0.737 | 0.57 | 0.67
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 806.7954 | 9681.5453 | 1.1176 | 0.84 | 1.016
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 67.4977 | 809.9718 | 0.0935 | 0.07 | 0.085
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 41.2927 | 495.5122 | 0.0572 | 0.043 | 0.052
Мытье окон | 2 раза в год | 105.614 | 1267.3676 | 0.1463 | 0.11 | 0.133
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 29.3813 | 352.576 | 0.0407 | 0.031 | 0.037
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 97.6731 | 1172.0768 | 0.1353 | 0.102 | 0.123
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 259.6674 | 3116.0092 | 0.3597 | 0.27 | 0.327
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 326.371 | 3916.4519 | 0.4521 | 0.34 | 0.411
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 743.2682 | 8919.2189 | 1.0296 | 0.25 | 0.936
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 346.2232 | 4154.6789 | 0.4796 | 0.36 | 0.436
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 374.8105 | 4497.7258 | 0.5192 | 0.39 | 0.472
Вывоз снега с территории | по необходимости | 488.3653 | 5860.3842 | 0.6765 | 0.26 | 0.615
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 233.4625 | 2801.5495 | 0.3234 | 0.243 | 0.294
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 278.7256 | 3344.7071 | 0.3861 | 0.29 | 0.351
Стоимость работ и услуг |  | 13477.2233 | 161159.3143 | 18.6691 | 11.309 | 16.984
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 2628.4379 | 31541.2548 | 3.641 |  | 3.31
Управление многоквартирным домом |  | 3960.1268 | 47521.522 | 5.4857 | 2.83 | 4.987
Текущий ремонт |  | 3104.0978 | 37249.1737 | 4.2999 | 2.9 | 3.909
Всего |  | 23169.8858 | 277471.2648 | 32.0957 | 17.039 | 29.19