Приложение № 10 к Концессионному соглашению

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20\_\_\_г.

**Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, адрес объекта теплоснабжения | Мероприятия по созданию, реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения | Предельный размер расходов на реализацию мероприятий по периодам, млн. руб. без НДС | | | | | | | | | | | |  |  |  | Предельный размер расходов, млн. руб. без НДС (в ценах года реализации) | Перио  д  создан  ия,  рекон струк ции |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | ИТП жилых  домов зона ЖКО | Проектирование ИТП | 1,883 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,883 | 2024-  2038 |
| 2 | ИТП жилых домов зона Центр | Проектирование ИТП |  | 1,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,623 | 2024-  2038 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Участок теплотрассы от ЦТП-2 до ТК  22 | Реконструкция теплотрассы | 1,471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,471 | 2024-  2038 |
| 4 | Участок теплотрассы от  ТК22 до МКД13 | Реконструкция теплотрассы | 2,942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,942 | 2024-  2038 |
| 5 | Участок  теплотрассы от  МКД13 до  ТК23 | Реконструкция теплотрассы | 3,628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,628 | 2024-  2038 |
| 6 | ИТП жилых  домов зона ЖКО | Реконструкция  ИТП |  | 3,531 | 3,531 |  | 3,531 |  | 3,531 |  | 3,531 |  | 3,531 |  |  | 3,531 |  | 24,715 | 2024-  2038 |
| 7 | ИТП жилых домов зона Центр | Реконструкция  ИТП |  |  |  | 3,531 |  | 3,531 |  | 3,531 |  | 3,531 |  |  | 3,531 |  | 3,531 | 21,185 | 2024-  2038 |
| 8 | ЦТП1 | Реконструкция  ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,500 |  |  | 6,500 | 2024-  2038 |
| 9 | ЦТП2 | Реконструкция  ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,500 |  | 6,500 | 2024-  2038 |
| 10 | Участок теплотрассы от ЦТП 1 до ТК1 | Реконструкция теплотрассы |  | 1,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,205 | 2024-  2038 |
| 11 | Участок теплотрассы от ТК1 до ТК3 | Реконструкция теплотрассы |  | 2,289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,289 | 2024-  2038 |
| 12 | Участок теплотрассы от ТК25 до ТК26 | Реконструкция теплотрассы |  | 1,493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,493 | 2024-  2038 |
| 13 | Участок теплотрассы от ТК26 до МКД  11 | Реконструкция теплотрассы |  |  | 1,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,283 | 2024-  2038 |
| 14 | Участок теплотрассы от  ТК27 до МКД10 | Реконструкция теплотрассы |  |  | 2,291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,291 | 2024-  2038 |
| 15 | Участок теплотрассы от ТК1 до ТК2 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  | 0,998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,998 | 2024-  2038 |
| 16 | Участок теплотрассы от ТК3 до ТК10 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,133 | 8,133 |  |  |  | 16,266 | 2024-  2038 |
| 17 | Участок теплотрассы от ТК3 до ТК4 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  |  |  | 8,835 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,835 | 2024-  2038 |
| 18 | Участок теплотрассы от ТК4 до МКД 7 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  | 5,512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,512 | 2024-  2038 |
| 19 | Участок теплотрассы от ТК5 до ТК4 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  |  | 4,215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,215 | 2024-  2038 |
| 20 | Участок теплотрассы от ТК5 до МКД 1 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  | 2,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,062 | 2024-  2038 |
| 21 | Участок теплотрассы от ТК5 до МКД 6 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,800 |  |  |  |  |  |  | 0,800 | 2024-  2038 |
| 22 | Участок теплотрассы от ТК10 до ТК8 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  | 6,748 |  |  |  |  |  |  |  | 6,748 | 2024-  2038 |
| 23 | Участок теплотрассы от  ТК10 до МКД19 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  | 2,453 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,453 | 2024-  2038 |
| 24 | Участок теплотрассы от ТК6 до ТК5 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  | 2,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,026 | 2024-  2038 |
| 25 | Участок теплотрассы от ТК8 до ТК7 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,863 |  |  |  |  |  |  | 4,863 | 2024-  2038 |
| 26 | Участок теплотрассы от ТК7 до ТК6 | Реконструкция теплотрассы |  |  | 3,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,161 | 2024-  2038 |
| 27 | Участок теплотрассы от  ТК35 до МКД17 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,327 |  |  |  |  |  | 3,327 | 2024-  2038 |
| 28 | Участок теплотрассы от ТК35 до ТК37 | Реконструкция теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,727 | 9,727 | 2024-  2038 |