Приложение № 4

к концессионному соглашению № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**Движимое теплосетевое имущество (оборудование ЦТП, ИТП, ПНС)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Инвентарный номер | ЦТП | Дата выпуска (установки) | Наименование объектов (оборудование) |
| 1 |  | ЦТП1. | 2015 | насос NL 125/200-90-2-12 с эл.двигателем |
| 2 |  | ЦТП1. | 2015 | насос NL 125/200-90-2-12 с эл.двигателем |
| 3 |  | ЦТП1. | 2022 | насос BL 100/165-30/2 с эл.двигателем |
| 4 |  | ЦТП1. | 2022 | насос BL 65/190-18,5/2 с эл.двигателем |
| 5 |  | ЦТП1. | 2022 | насос BL 65/170-15/2 с эл.двигателем |
| 6 |  | ЦТП1. | 2015 | насос IL 80/200-20/2 с эл.двигателем |
| 7 |  | ЦТП1. | 2015 | аппарат теплообменный пластинчатый ЭКС Эко НН№41 |
| 8 |  | ЦТП1. | 2015 | аппарат теплообменный пластинчатый Ридан НН№65 |
| 9 |  | ЦТП1. | н/д | частотный электропривод Рн=90кВт |
| 10 |  | ЦТП1. | н/д | Электропривод ИРБИ 83(D)-75 УХЛЗ.1 |
| 11 |  | ЦТП1. | н/д | Электропривод Bellimo AVK24A-SZ-TPS |
| 12 |  | ЦТП1. | н/д | Клапан седельный Bellimo H680S |
| 13 |  | ЦТП1. | н/д | Рубильник 100А/КЩО 70-3-03 |
| 14 |  | ЦТП ВГ | 2012 | Аппарат теплообменный пластинчатый Ридан НН№47 04704730 |
| 15 |  | ЦТП ВГ | 2010 | Аппарат теплообменный пластинчатый Ридан НН№47 04703086 |
| 16 |  | ЦТП ВГ | н/д | Ирби 83(Р)-15УХЛЗ,1 0911533 |
| 17 |  | ЦТП ВГ | н/д | Насосный агрегат NK65-315/320 А2-F-A-BAQE с ЭД «GRUNDFOS» 15 KW 83415s26 (ЭД) |
| 18 |  | ЦТП ВГ | н/д | Насосный агрегат с ЭД |
| 19 |  | ЦТП ВГ | н/д | Трубчатый теплообменник Д300 |
| 20 |  | ЦТП ВГ | н/д | Трубчатый теплообменник Д300 |