## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Авиационная 8
S = 695,7 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Обязательные работы
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 86.5788 | 1038.9459 | 0.12445 | 0.06 | 0.085
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 519.4729 | 6233.6751 | 0.74669 | 0.38 | 0.51
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 12.2229 | 146.6747 | 0.017569 | 0.09 | 0.012
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 123.2475 | 1478.97 | 0.17716 | 0.091 | 0.121
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 81.4859 | 977.8314 | 0.11713 | 0.06 | 0.08
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 176.2134 | 2114.5604 | 0.25329 | 0.13 | 0.173
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 582.6245 | 6991.4945 | 0.83747 | 0.43 | 0.572
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 2128.8204 | 25545.8452 | 3.06 | 1.57 | 2.09
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 397.244 | 4766.9281 | 0.571 | 0.29 | 0.39
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 600.9589 | 7211.5065 | 0.86382 | 0.45 | 0.59
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 325.9438 | 3911.3256 | 0.46851 | 0.24 | 0.32
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 148.7119 | 1784.5423 | 0.21376 | 0.11 | 0.146
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 2461.8943 | 29542.731 | 3.5387 | 0.89 | 2.417
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 142.6004 | 1711.2049 | 0.20497 | 0.11 | 0.14
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 257.6993 | 3092.3918 | 0.37042 | 0.19 | 0.253
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1464.7099 | 17576.5193 | 2.1054 | 1.08 | 1.438
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 773.0979 | 9277.1754 | 1.1113 | 0.57 | 0.759
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 1138.7661 | 13665.1937 | 1.6369 | 0.84 | 1.118
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 95.746 | 1148.9519 | 0.13763 | 0.07 | 0.094
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 58.0587 | 696.7049 | 0.083454 | 0.043 | 0.057
Мытье окон | 2 раза в год | 148.7119 | 1784.5423 | 0.21376 | 0.11 | 0.146
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 42.7801 | 513.3615 | 0.061492 | 0.031 | 0.042
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 81.4859 | 977.8314 | 0.11713 | 0.06 | 0.08
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 366.6868 | 4400.2413 | 0.52708 | 0.27 | 0.36
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 460.3956 | 5524.7474 | 0.66177 | 0.34 | 0.452
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 488.9157 | 5866.9884 | 0.70277 | 0.36 | 0.48
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 528.6401 | 6343.6812 | 0.75987 | 0.39 | 0.519
Вывоз снега с территории | по необходимости | 353.4453 | 4241.3437 | 0.50804 | 0.26 | 0.347
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 233.2535 | 2799.0424 | 0.33528 | 0.172 | 0.229
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 393.1697 | 4718.0365 | 0.56514 | 0.29 | 0.386
Стоимость работ и услуг |  | 14673.5824 | 176082.9885 | 21.0918 |  | 15.85
содержание выгребной ямы, сбор и вывоз ЖБО | ежедневно | 10352.7899 | 124233.4788 | 14.8811 | 0.17 | 10.164
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества | ежедневно | 1467.7657 | 17613.188 | 2.1098 |  | 1.441
Управление многоквартирным домом |  | 3835.9511 | 46031.4129 | 5.5138 | 2.83 | 3.766
2.9
Всего |  | 30330.089 | 363961.0682 | 43.5965 | #REF! | 32.75