## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Железнодорожная 1
S = 564,1 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 87.9573 | 1055.4875 | 0.15593 | 0.1 | 0.135
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 334.2377 | 4010.8525 | 0.59252 | 0.38 | 0.513
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 79.4873 | 953.848 | 0.14091 | 0.09 | 0.122
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 97.0788 | 1164.9455 | 0.1721 | 0.11 | 0.149
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 52.7744 | 633.2925 | 0.093555 | 0.06 | 0.081
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 114.6702 | 1376.043 | 0.20328 | 0.13 | 0.176
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 378.5421 | 4542.5055 | 0.67106 | 0.43 | 0.581
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1448.3944 | 17380.7333 | 2.5676 | 1.57 | 2.122
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 267.5639 | 3210.7669 | 0.47432 | 0.29 | 0.392
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 414.9971 | 4979.9651 | 0.73568 | 0.45 | 0.608
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 371.9957 | 4463.9489 | 0.65945 | 0.24 | 0.545
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 387.1982 | 4646.3789 | 0.6864 | 0.11 | 0.624
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 1340.3016 | 16083.6192 | 2.376 | 0.89 | 2.16
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 92.456 | 1109.4719 | 0.1639 | 0.11 | 0.149
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 158.8506 | 1906.2067 | 0.2816 | 0.19 | 0.256
работы по обеспечению пожарной безопасности | постоянно | 1037.4927 | 12449.9126 | 1.8392 |  | 1.672
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 996.5391 | 11958.4687 | 1.7666 | 1.08 | 1.46
Санитарное содержание |  | 0
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 526.2545 | 6315.0544 | 0.93291 | 0.57 | 0.771
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 774.7067 | 9296.4808 | 1.3734 | 0.84 | 1.135
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 64.8433 | 778.1195 | 0.11495 | 0.07 | 0.095
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 39.5885 | 475.0625 | 0.07018 | 0.043 | 0.058
Мытье окон | 2 раза в год | 101.7016 | 1220.4191 | 0.18029 | 0.11 | 0.149
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 29.3501 | 352.2015 | 0.05203 | 0.031 | 0.043
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 94.1934 | 1130.321 | 0.16698 | 0.102 | 0.138
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 249.1348 | 2989.6172 | 0.44165 | 0.27 | 0.365
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 313.9781 | 3767.7367 | 0.5566 | 0.34 | 0.46
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 703.0378 | 8436.454 | 1.2463 | 0.25 | 1.03
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 331.7246 | 3980.6958 | 0.58806 | 0.36 | 0.486
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 360.3922 | 4324.7065 | 0.63888 | 0.39 | 0.528
Вывоз снега с территории | по необходимости | 462.0938 | 5545.1256 | 0.81917 | 0.26 | 0.677
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 223.88 | 2686.5601 | 0.39688 | 0.243 | 0.328
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 267.5639 | 3210.7669 | 0.47432 | 0.29 | 0.392
Стоимость обязательных работ и услуг |  | 12202.9807 | 146435.7682 | 21.6327 | 10.399 | 18.4
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 2485.2046 | 29822.4552 | 4.4056 |  | 3.641
Управление многоквартирным домом |  | 18092.3031 | 217107.6378 | 6.0346 | 2.83 | 5.486
Всего |  | 32780.4884 | 393365.8612 | 32.0729 | 13.229 | 27.527