## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с центральным отоплением, гоячим и холодным водоснабжением, канализованием, электроснабжением МКД по ул.Геодезическая, д. 8
S = 721,9 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 112.3521 | 1348.2247 | 0.15563 | 0.1 | 0.121
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 428.9806 | 5147.7672 | 0.59424 | 0.38 | 0.462
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 102.1382 | 1225.6589 | 0.14149 | 0.09 | 0.11
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 122.5659 | 1470.7906 | 0.16978 | 0.11 | 0.132
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 71.4968 | 857.9612 | 0.09904 | 0.06 | 0.077
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 142.9935 | 1715.9224 | 0.19808 | 0.13 | 0.154
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 480.0497 | 5760.5966 | 0.66498 | 0.43 | 0.517
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1766.9915 | 21203.8982 | 2.4477 | 1.57 | 1.903
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 377.9115 | 4534.9378 | 0.5235 | 0.34 | 0.407
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 325.9138 | 3910.966 | 0.45147 | 0.29 | 0.351
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 506.0485 | 6072.5825 | 0.701 | 0.45 | 0.545
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 269.2735 | 3231.2824 | 0.37301 | 0.24 | 0.29
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 123.4944 | 1481.933 | 0.17107 | 0.11 | 0.133
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 1823.6318 | 21883.5818 | 2.5262 | 0.89 | 1.964
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 112.2677 | 1347.2118 | 0.15552 | 0.11 | 0.133
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 213.5618 | 2562.7412 | 0.29583 | 0.19 | 0.23
Обслуживание и поверка приборов учета, дистанционное снятие показаний | ежегодно | 622.1147 | 10150.66 | 0.86177 | 0.57 | 0.67
работы по обеспечению пожарной безопасности | постоянно | 1411.3647 | 10150.66 | 1.9551 |  | 1.52
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1213.588 | 14563.0557 | 1.6811 | 1.08 | 1.307
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 622.1147 | 7465.3767 | 0.86177 | 0.57 | 0.67
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 943.3859 | 11320.6309 | 1.3068 | 0.84 | 1.016
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 78.925 | 947.1 | 0.10933 | 0.07 | 0.085
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 48.2835 | 579.4024 | 0.066884 | 0.043 | 0.052
Мытье окон | 2 раза в год | 123.4944 | 1481.933 | 0.17107 | 0.11 | 0.133
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 34.3556 | 412.2671 | 0.047591 | 0.031 | 0.037
Очистка чердаков от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 114.2091 | 1370.5094 | 0.15821 | 0.102 | 0.123
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 303.6291 | 3643.5495 | 0.4206 | 0.27 | 0.327
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 346.9324 | 4163.1883 | 0.48058 | 0.34 | 0.411
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 790.0941 | 9481.1297 | 1.0945 | 0.25 | 0.936
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 368.0353 | 4416.4236 | 0.50981 | 0.36 | 0.436
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 398.4235 | 4781.0825 | 0.55191 | 0.39 | 0.472
Вывоз снега с территории | по необходимости | 519.1324 | 6229.5884 | 0.71912 | 0.26 | 0.615
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 248.1706 | 2978.0471 | 0.34377 | 0.243 | 0.294
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 296.2853 | 3555.4236 | 0.41042 | 0.29 | 0.351
Стоимость работ и услуг |  | 15462.2098 | 181446.0844 | 21.4188 | 11.309 | 16.984
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 3298.6896 | 39584.2748 | 4.5695 |  | 3.31
Управление многоквартирным домом |  | 4630.5763 | 55566.9156 | 6.4144 | 2.83 | 4.987
Текущий ремонт |  | 3633.0361 | 43596.4329 | 5.0326 | 2.9 | 3.909
Всего |  | 27024.5118 | 320193.7077 | 37.4353 | 17.039 | 29.19