## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализованием, электроснабжением МКД по ул. Железнодорожная, д. 1
S = 564,1 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 54.0774 | 648.9294 | 0.095865 | 0.06 | 0.083
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 341.4046 | 4096.8552 | 0.60522 | 0.38 | 0.524
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 80.7904 | 969.4848 | 0.14322 | 0.09 | 0.124
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 81.4419 | 977.3033 | 0.14438 | 0.091 | 0.125
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 54.0774 | 648.9294 | 0.095865 | 0.06 | 0.083
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 116.6249 | 1399.4983 | 0.20675 | 0.13 | 0.179
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 386.3606 | 4636.3266 | 0.68492 | 0.43 | 0.593
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 1410.5744 | 16926.8923 | 2.5006 | 1.57 | 2.165
[5 empty] | 0.34 | 0.469
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 259.9627 | 3119.552 | 0.46085 | 0.29 | 0.399
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 403.952 | 4847.4241 | 0.7161 | 0.45 | 0.62
[5 empty] | 0.55 | 0.759
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 215.0067 | 2580.0806 | 0.38115 | 0.24 | 0.33
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 335.5408 | 4026.4894 | 0.59483 | 0.11 | 0.515
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 96.7315 | 1160.7783 | 0.17148 | 0.89 | 0.1227
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 99.0334 | 1188.4008 | 0.17556 | 0.11 | 0.152
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 170.7023 | 2048.4276 | 0.30261 | 0.19 | 0.262
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 970.1364 | 11641.6363 | 1.7198 | 1.08 | 1.489
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 511.4554 | 6137.4644 | 0.90668 | 0.57 | 0.785
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 188.2938 | 2259.5251 | 0.3338 | 0.21 | 0.289
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 717.9301 | 8615.1608 | 1.2727 | 0.84 | 1.157
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 259.9627 | 3119.552 | 0.46085 | 0.29 | 0.399
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 63.1989 | 758.3873 | 0.11204 | 0.07 | 0.097
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 38.4406 | 461.2871 | 0.068145 | 0.043 | 0.059
Мытье окон | 2 раза в год | 97.7303 | 1172.7639 | 0.17325 | 0.11 | 0.15
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 276.2511 | 3315.0126 | 0.48972 | 0.031 | 0.424
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 54.0774 | 648.9294 | 0.095865 | 0.06 | 0.083
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 243.0227 | 2916.2729 | 0.43082 | 0.27 | 0.373
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 301.2322 | 3614.7866 | 0.53401 | 0.34 | 0.471
уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов | 5 раз в неделю | 214.076 | 2568.9114 | 0.3795 | 0.25 | 0.345
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 307.773 | 3693.2755 | 0.5456 | 0.36 | 0.496
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 333.2139 | 3998.5664 | 0.5907 | 0.39 | 0.537
Вывоз снега с территории | по необходимости | 222.7631 | 2673.1571 | 0.3949 | 0.26 | 0.359
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 147.6814 | 1772.1766 | 0.2618 | 0.172 | 0.238
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 247.5835 | 2971.0019 | 0.4389 | 0.29 | 0.399
Стоимость работ и услуг |  | 9301.1033 | 111613.2393 | 16.4884 | 11.617 | 15.6547
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 2259.2769 | 27111.3229 | 4.0051 |  | 3.641
Управление многоквартирным домом |  | 2524.8552 | 30298.2623 | 4.4759 | 2.83 | 4.069
2.9
Всего |  | 14085.2354 | 169022.8245 | 24.9694 | 17.347 | 23.3647