## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализованием, электроснабжением МКД по ул.Железнодорожная, д. 16
S = 1000,60 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 97.1101 | 1165.3216 | 0.097052 | 0.06 | 0.083
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 613.0808 | 7356.9699 | 0.61271 | 0.38 | 0.524
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 145.0802 | 1740.9624 | 0.14499 | 0.09 | 0.124
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 146.2502 | 1755.0024 | 0.14616 | 0.091 | 0.125
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 97.1101 | 1165.3216 | 0.097052 | 0.06 | 0.083
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 209.4303 | 2513.1634 | 0.2093 | 0.13 | 0.179
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 693.8109 | 8325.7312 | 0.69339 | 0.43 | 0.593
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 2533.0534 | 30396.641 | 2.5315 | 1.57 | 2.165
Горячая вода
Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 548.7307 | 6584.7689 | 0.5484 | 0.34 | 0.469
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 466.8306 | 5601.9676 | 0.46655 | 0.29 | 0.399
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 725.401 | 8704.8118 | 0.72497 | 0.45 | 0.62
[5 empty] | 0.55 | 0.759
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 386.1005 | 4633.2063 | 0.38587 | 0.24 | 0.33
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 602.5508 | 7230.6098 | 0.60219 | 0.11 | 0.515
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 191.0773 | 2292.9274 | 0.19096 | 0.89 | 0.1227
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 177.8402 | 2134.0829 | 0.17773 | 0.11 | 0.152
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 306.5404 | 3678.485 | 0.30636 | 0.19 | 0.262
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 1742.1324 | 20905.5882 | 1.7411 | 1.08 | 1.489
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 918.4512 | 11021.4149 | 0.9179 | 0.57 | 0.785
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 338.1305 | 4057.5655 | 0.33793 | 0.21 | 0.289
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 1353.6918 | 16244.3019 | 1.3529 | 0.84 | 1.157
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 466.8306 | 5601.9676 | 0.46655 | 0.29 | 0.399
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 113.4902 | 1361.8818 | 0.11342 | 0.07 | 0.097
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 69.0301 | 828.3611 | 0.068989 | 0.043 | 0.059
Мытье окон | 2 раза в год | 175.5002 | 2106.0028 | 0.17539 | 0.11 | 0.15
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 496.0807 | 5952.968 | 0.49578 | 0.031 | 0.424
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 97.1101 | 1165.3216 | 0.097052 | 0.06 | 0.083
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 436.4106 | 5236.9271 | 0.43615 | 0.27 | 0.373
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 551.0707 | 6612.8489 | 0.55074 | 0.34 | 0.471
уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов | 5 раз в неделю | 403.6505 | 4843.8065 | 0.40341 | 0.25 | 0.345
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 580.3208 | 6963.8494 | 0.57997 | 0.36 | 0.496
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 628.2908 | 7539.4902 | 0.62791 | 0.39 | 0.537
Вывоз снега с территории | по необходимости | 420.0306 | 5040.3668 | 0.41978 | 0.26 | 0.359
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 278.4604 | 3341.5245 | 0.27829 | 0.172 | 0.238
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 1210.4658 | 14525.5895 | 0.46655 | 0.29 | 0.399
Стоимость работ и услуг |  | 18219.1458 | 218629.7495 | 17.465 | 11.617 | 15.6547
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 4259.9758 | 51119.709 | 4.2574 |  | 3.641
Управление многоквартирным домом |  | 4733.8649 | 56806.379 | 4.731 | 2.83 | 4.069
2.9
Всего |  | 27212.9865 | 326555.8375 | 26.4535 | 17.347 | 23.3647