## Лист1
Перечень
работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализованием, электроснабжением МКД по ул. Железнодорожная, д. 18
S = 2603,23 кв.м.
Работы | Периодичность | размер месячной платы | размер годовой платы | Стоимость на 1 кв.м. в месяц
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Подготовка к сезонной эксплуатации
Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр системы центрального отопления, запуск и регулировка) | 1 раз в год | 249.5586 | 2994.7037 | 0.095865 | 0.06 | 0.083
Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и гидропневматическим способом | 1 раз в год | 1575.5269 | 18906.3223 | 0.60522 | 0.38 | 0.524
Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах | 1 раз в год | 372.8346 | 4474.0152 | 0.14322 | 0.09 | 0.124
Ремонт просевшей отмостки (подсыпка) | 1 раз в год | 375.8413 | 4510.096 | 0.14438 | 0.091 | 0.125
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 249.5586 | 2994.7037 | 0.095865 | 0.06 | 0.083
Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей | 1 раз в год | 538.2048 | 6458.4574 | 0.20675 | 0.13 | 0.179
Ремонт и гидравлические испытания ИТП | 1 раз в год | 1782.9913 | 21395.8953 | 0.68492 | 0.43 | 0.593
Отопление
Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления (регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках) | 1 раз в 2 месяц | 6509.5719 | 78114.8623 | 2.5006 | 1.57 | 2.165
[5 empty] | 0.34 | 0.469
Холодная вода
Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках,) | 1 раз в квартал | 1199.6855 | 14396.2264 | 0.46085 | 0.29 | 0.399
Канализация
Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы (прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт чеканки раструбов канализационных труб) | 2 раза в квартал | 1864.173 | 22370.076 | 0.7161 | 0.45 | 0.62
[5 empty] | 0.55 | 0.759
Электрооборудование
Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, провека заземления электрокабелей и оборудования) | 2 раза в год | 992.2211 | 11906.6534 | 0.38115 | 0.24 | 0.33
Ремонтно-строительные работы
Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами,) | по мере необходимости | 1548.4663 | 18581.5954 | 0.59483 | 0.11 | 0.515
Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли, удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок, колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек ) | 2 раза в год | 446.4003 | 5356.8034 | 0.17148 | 0.89 | 0.1227
|  |  |  | 0 |  | 0
Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях) | по мере необходимости | 457.0231 | 5484.2767 | 0.17556 | 0.11 | 0.152
Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей, замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления электрооборудования) | 1 раз в год | 787.7634 | 9453.1612 | 0.30261 | 0.19 | 0.262
Аварийное обслуживание | круглосуточно | 4477.0219 | 53724.2633 | 1.7198 | 1.08 | 1.489
Санитарное содержание
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 5 раз в неделю | 2360.2836 | 28323.4027 | 0.90668 | 0.57 | 0.785
влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 3 раза в неделю | 868.9452 | 10427.3419 | 0.3338 | 0.21 | 0.289
Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей | 2 раза в месяц | 3313.1308 | 39757.5699 | 1.2727 | 0.84 | 1.157
Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей | 1раз в неделю | 1199.6855 | 14396.2264 | 0.46085 | 0.29 | 0.399
Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, | 1 раз в год | 291.6529 | 3499.8345 | 0.11204 | 0.07 | 0.097
Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год | 177.3971 | 2128.7653 | 0.068145 | 0.043 | 0.059
Мытье окон | 2 раза в год | 451.0096 | 5412.1152 | 0.17325 | 0.11 | 0.15
Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 1274.8538 | 15298.2455 | 0.48972 | 0.031 | 0.424
Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора | 1 раз в год | 249.5586 | 2994.7037 | 0.095865 | 0.06 | 0.083
Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего имущества | 2 раза в год | 1121.5105 | 13458.1264 | 0.43082 | 0.27 | 0.373
содержание придомовой территории
Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы) | 5 раз в неделю | 1390.1378 | 16681.654 | 0.53401 | 0.34 | 0.471
уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов | 5 раз в неделю | 987.9258 | 11855.1094 | 0.3795 | 0.25 | 0.345
содержание контейнерной площадки | 5 раз в неделю | 1420.3223 | 17043.8675 | 0.5456 | 0.36 | 0.496
ликвидация наледи на подъездных путях | по необходимости | 1537.728 | 18452.7355 | 0.5907 | 0.39 | 0.537
Вывоз снега с территории | по необходимости | 1028.0155 | 12336.1863 | 0.3949 | 0.26 | 0.359
Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена деревьев и кустов. | по необходимости | 681.5256 | 8178.3074 | 0.2618 | 0.172 | 0.238
Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон отдыха | по необходимости | 247.5835 | 2971.0019 | 0.4389 | 0.29 | 0.399
Стоимость работ и услуг |  | 42028.1088 | 504337.3051 | 16.4884 | 11.617 | 15.6547
коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  | 10426.1965 | 125114.3577 | 4.0051 |  | 3.641
Управление многоквартирным домом |  | 11651.7972 | 139821.5659 | 4.4759 | 2.83 | 4.069
2.9
Всего |  | 64106.1024 | 769273.2287 | 24.9694 | 17.347 | 23.3647