Акт о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом

конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: ул. Железнодорожная 8_______________

2.Кадастровой номер многоквартирного дома (при наличии его) ___________

3.Серия, тип постройки __________________________________

4.Год постройки __1959_____________________________________________

5.Степень износа по данным государственного технического учета _34%__

6.Степень фактического износа ________________________________

7.Год последнего капитального ремонта _______________________________

8.Реквизиты правового акта о признание многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу ________нет_____________________________________

9.Количество этажей 3_______________________________________________

10.Наличие подвала _имеется_______________________________________

11.Наличие цокольного этажа _______нет______________________________

12.Наличие мансарды -________________нет____________________________

13.Наличие мезонина -___________________нет_________________________

14.Количество квартир ______34_______________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -_____нет______________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания __нет_____________

17.Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -______нет________________________

18.Строительный объем   ________6860,0___________________ куб.м

19.Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     1738,8 кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 655,9____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -__334__________ кв.м

г) помещения общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)1082,9  кв.м

20. Количество лестниц _____2________________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _________285,3___ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров -____нет__________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _622,2_________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 2398 кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 54:36:0301010014_____________

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Бетонный ленточный | Ограниченно-работоспособное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Ограниченно-работоспособное |
| 3.Перегородки | Кирпичные | Ограниченно-работоспособное |
| 4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонные плиты Железобетонные плиты | Ограниченно-работоспособное |
| 5.Крыша | Асбестоцементные по обрешётке | Ограниченно-работоспособное |
| 6.Полы | Дощатые, кафельная плитка | Ограниченно-работоспособное |
| 7.Проемы окна двери (другое) | Двустворные Однопольные | Ограниченно-работоспособное |
| 8.Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка, побелка | Ограниченно-работоспособное |
| 9.Механические электрическое санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещание сигнализация мусоропровод , лифт вентиляция (другое) | Электроплиты Нет естественная | Ограниченно-работоспособное |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудования для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение горячее водоснабжения водоотведения газоснабжения отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, (другое) | Скрытая проводка централизованное централизованное чугунные трубы централизованное | Ограниченно-работоспособное |
| 11.Крыльца | Имеется | Ограниченно-работоспособное |

Главный специалист управления

ЖКХ и благоустройства                                                                         О.И. Эпп

«15» января 2026 г.