Перечень

работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с

центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализованием, электроснабжением

МКД по ул.Железнодорожная, д. 8

S = 989,90 кв.м.

размер месячной

платы

Стоимость

на 1 кв.м. в

месяц

Периодичность

размер годовой

платы

Работы

1

2

3

4

5

Подготовка к сезонной эксплуатации

Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр

системы центрального отопления, запуск и регулировка)

1 раз в год

104,93

1259,15

0,106

Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и

гидропневматическим способом

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

664,22

157,39

158,38

7970,67

1888,73

1900,61

0,671

0,159

0,160

Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах

Ремонт просевшей отмостки (подсыпка)

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

2 раза в год

104,93

1259,15

0,106

Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей

Ремонт и гидравлические испытания ИТП

1 раз в год

1 раз в год

226,69

751,33

2720,25

9016,01

0,229

0,759

Отопление

Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления

(регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в

технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных,

регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и

ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи,

ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках)

1 раз в 2 месяц

2744,99

593,94

32939,91

7127,28

2,773

0,600

Горячая вода

Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и

набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение

сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах

и стояках,)

1 раз в квартал

Холодная вода

Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и

набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение

сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах

и стояках,)

1 раз в квартал

505,84

785,98

6070,07

9431,77

0,511

0,794

Канализация

Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы

(прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной

вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт

чеканки раструбов канализационных труб)

2 раза в квартал

Электрооборудование

Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена

перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков

наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых

щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и

закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов,

провека заземления электрокабелей и оборудования)

2 раза в год

418,73

5024,73

0,423

Ремонтно-строительные работы

Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений

отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки

наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих

опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных

элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над

балконами,)

по мере

необходимости

652,34

7828,13

0,659

Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли,

удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков

дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий

парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок,

колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек )

Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично

разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных

заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей,

металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или

регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях)

2 раза в год

206,89

193,03

2482,67

2316,37

0,209

0,195

по мере

необходимости

Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей,

замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления

электрооборудования)

1 раз в год

331,62

3979,40

0,335

1,907

Аварийное обслуживание

Санитарное содержание

круглосуточно

1887,74

22652,87

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

5 раз в неделю

3 раза в неделю

994,85

366,26

11938,19

4395,16

1,005

0,370

влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

2 раза в месяц

1раз в неделю

1467,03

505,84

17604,38

6070,07

1,482

0,511

Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для

электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков,

1 раз в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

1 раз в год

122,75

75,23

1472,97

902,79

0,124

0,076

0,192

0,543

0,106

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов

Мытье окон

190,06

537,52

104,93

2280,73

6450,19

1259,15

Обметание пыли с потолков

Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора

Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего

имущества

2 раза в год

473,17

5678,07

0,478

содержание придомовой территории

Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка

урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы)

5 раз в неделю

5 раз в неделю

596,91

436,55

628,59

681,05

455,35

7162,92

5238,55

7543,04

8172,61

5464,25

0,603

0,441

0,635

0,688

0,460

уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов

содержание контейнерной площадки

5 раз в неделю

ликвидация наледи на подъездных путях

по необходимости

по необходимости

Вывоз снега с территории

Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и

деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена

Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон

отдыха

по необходимости

по необходимости

300,93

3611,16

0,304

1325,79

15909,47

0,511

Стоимость работ и услуг

19751,79

237021,46

19,13

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества

4614,91

5128,67

55378,97

4,662

5,181

Управление многоквартирным домом

61544,06

Всего

29495,37

353944,49 28,97