Акт о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом

конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: ул. Железнодорожная 16_______________

2.Кадастровой номер многоквартирного дома (при наличии его) ___________

3.Серия, тип постройки __________________________________

4.Год постройки __1955_____________________________________________

5.Степень износа по данным государственного технического учета _23%__

6.Степень фактического износа ________________________________

7.Год последнего капитального ремонта _______________________________

8.Реквизиты правового акта о признание многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу __________нет___________________________________

9.Количество этажей 3_____________________________________________

10.Наличие подвала     имеется ______________________________________

11.Наличие цокольного этажа _______нет______________________________

12.Наличие мансарды -________________нет____________________________

13.Наличие мезонина -___________________нет_________________________

14.Количество квартир __27 комнат__________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -________________3___________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания ___нет____________

17.Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -_____нет________________________

18.Строительный объем   ________6860,0___________________ куб.м

19.Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     2459,2____________________________ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 383,4____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -__617,2_______ кв.м

г) помещения общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц _________2___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _________602,4___ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров -______________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _922,4_________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _________________831_____________кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 54:36:0303030002_____________

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Бетонный ленточный | работоспособное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Ограниченно-работоспособное |
| 3.Перегородки | Кирпичные, деревянные | работоспособное |
| 4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонное | работоспособное |
| 5.Крыша | Асбестоцементная по обрешётке | работоспособное |
| 6.Полы | Дощатые окрашенные, в санузлах плитка | работоспособное |
| 7.Проемы окна двери (другое) | Двойные створчатые Филёнчатые | работоспособное |
| 8.Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка | работоспособное |
| 9.Механические электрическое санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещание сигнализация мусоропровод , лифт вентиляция (другое) | Электроплиты естественная | работоспособное |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудования для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение горячее водоснабжения водоотведения газоснабжения отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, (другое) | скрытая проводка централизованное централизованное пластиковые трубы Отопление от внешних источников | работоспособное |
| 11.Крыльца | нет |  |

Главный специалист управления

ЖКХ и благоустройства                                                                           О.И. Эпп

«15» января 2026 г.