Перечень

работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с

центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализованием, электроснабжением

МКД по ул.Железнодорожная, д. 16

S = 1000,60 кв.м.

размер месячной

платы

Стоимость

на 1 кв.м. в

месяц

Периодичность

размер годовой

платы

Работы

1

2

3

4

5

Подготовка к сезонной эксплуатации

Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр

системы центрального отопления, запуск и регулировка)

1 раз в год

106,06

1272,76

0,106

Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и

гидропневматическим способом

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

671,40

159,10

160,10

8056,83

1909,14

1921,15

0,671

0,159

0,160

Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах

Ремонт просевшей отмостки (подсыпка)

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

2 раза в год

106,06

1272,76

0,106

Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей

Ремонт и гидравлические испытания ИТП

1 раз в год

1 раз в год

229,14

759,46

2749,65

9113,46

0,229

0,759

Отопление

Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления

(регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в

технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных,

регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и

ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи,

ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках)

1 раз в 2 месяц

2774,66

600,36

33295,97

7204,32

2,773

0,600

Горячая вода

Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и

набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение

сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах

и стояках,)

1 раз в квартал

Холодная вода

Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и

набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение

сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах

и стояках,)

1 раз в квартал

511,31

794,48

6135,68

9533,72

0,511

0,794

Канализация

Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы

(прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной

вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт

чеканки раструбов канализационных труб)

2 раза в квартал

Электрооборудование

Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена

перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков

наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых

щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и

закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов,

провека заземления электрокабелей и оборудования)

2 раза в год

423,25

5079,05

0,423

Ремонтно-строительные работы

Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений

отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки

наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих

опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных

элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над

балконами,)

по мере

необходимости

659,40

7912,74

0,659

Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли,

удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков

дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий

парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок,

колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек )

Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично

разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных

заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей,

металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или

регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях)

2 раза в год

209,13

195,12

2509,50

2341,40

0,209

0,195

по мере

необходимости

Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей,

замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления

электрооборудования)

1 раз в год

335,20

4022,41

0,335

1,907

Аварийное обслуживание

Санитарное содержание

круглосуточно

1908,14

22897,73

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

5 раз в неделю

3 раза в неделю

1005,60

370,22

12067,24

4442,66

1,005

0,370

влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

2 раза в месяц

1раз в неделю

1482,89

511,31

17794,67

6135,68

1,482

0,511

Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для

электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков,

1 раз в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

1 раз в год

124,07

76,05

1488,89

912,55

0,124

0,076

0,192

0,543

0,106

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов

Мытье окон

192,12

543,33

106,06

2305,38

6519,91

1272,76

Обметание пыли с потолков

Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора

Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего

имущества

2 раза в год

478,29

5739,44

0,478

содержание придомовой территории

Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка

урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы)

5 раз в неделю

5 раз в неделю

603,36

441,26

635,38

688,41

460,28

7240,34

5295,18

7624,57

8260,95

5523,31

0,603

0,441

0,635

0,688

0,460

уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов

содержание контейнерной площадки

5 раз в неделю

ликвидация наледи на подъездных путях

по необходимости

по необходимости

Вывоз снега с территории

Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и

деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена

Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон

отдыха

по необходимости

по необходимости

304,18

3650,19

0,304

1325,79

15909,47

0,511

Стоимость работ и услуг

19950,96

239411,49

19,13

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества

4664,80

5184,11

55977,57

4,662

5,181

Управление многоквартирным домом

62209,30

Всего

29799,86

357598,36 28,97