Акт о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом

конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: ул. Железнодорожная 1________________

2.Кадастровой номер многоквартирного дома (при наличии его) ___________

3.Серия, тип постройки __________________________________

4.Год постройки __1954_____________________________________________

5.Степень износа по данным государственного технического учета _76%__

6.Степень фактического износа ________________________________

7.Год последнего капитального ремонта _______________________________

8.Реквизиты правового акта о признание многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносупостановление администрации города Оби новосибирской области от 31.10.2018 № 1092_________________________

9.Количество этажей 2_______________________________________________

10.Наличие подвала ______нет__________________________________

11.Наличие цокольного этажа _______нет______________________________

12.Наличие мансарды -_________нет___________________________________

13.Наличие мезонина -_______нет_____________________________________

14.Количество квартир _____30________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -________2___________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания ____нет___________

17.Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -____нет_____________________

18.Строительный объем   _________3334,0____________________ куб.м

19.Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     575,9______________________________ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  496,8____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -___67,3______ кв.м

г) помещения общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 79,1 кв.м

20. Количество лестниц __1____________________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)_________272,0___ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров -______________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)__нет________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _________________________________кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _____________

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Бутовый ленточный | Неравномерная осадка аварийное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Сквозные трещины различной ширины раскрытия, разрушение каменной кладки, искривление горизонтальных линий аварийное |
| 3.Перегородки | Кирпичные, деревянные | аварийное |
| 4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные | Разрушение узла сопряжения стен и перекрытия, прогиб, провисание аварийное |
| 5.Крыша | Асбестоцементные по тесовой обрешётке | Биологическое поражение элементов стропильной системы, асбестоцементные листы потеряли свою прочность аварийное |
| 6.Полы | Деревянные на деревянных подкладках, окрашены | аварийное |
| 7.Проемы окна двери (другое) | Двустворные Филёнчатые | аварийное |
| 8.Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка, побелка, окраска | аварийное |
| 9.Механические электрическое санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещание сигнализация мусоропровод , лифт вентиляция (другое) | естественная |  |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудования для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение горячее водоснабжения водоотведения газоснабжения отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, (другое) | Открытая проводка централизованное централизованное чугунные трубы - централизованное | Глубокая коррозия элементов систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, сопротивление изоляции электропроводки не соответствует требованиям аварийное |
| 11.Крыльца | нет |  |

Главный специалист управления

ЖКХ и благоустройства                                                                          О.И. Эпп

«15» января 2026 г.