Перечень

работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с

центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализованием, электроснабжением МКД по ул.

Железнодорожная, д. 1

S = 564,1 кв.м.

размер месячной

платы

Стоимость

на 1 кв.м. в

месяц

Периодичность

размер годовой

платы

Работы

1

2

3

4

5

Подготовка к сезонной эксплуатации

Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр

системы центрального отопления, запуск и регулировка)

1 раз в год

59,31

711,71

0,105

Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и

гидропневматическим способом

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

373,77

88,35

88,96

4485,24

1060,15

1067,56

0,663

0,157

0,158

Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах

Ремонт просевшей отмостки (подсыпка)

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

2 раза в год

59,31

711,71

0,105

Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей

Ремонт и гидравлические испытания ИТП

1 раз в год

1 раз в год

127,89

423,19

1534,62

5078,34

0,227

0,750

Отопление

Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления

(регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в

технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных,

регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и

ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи,

ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках)

1 раз в 2 месяц

1545,12

284,81

18541,48

3417,68

2,739

0,505

Холодная вода

Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и

набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение

сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах

и стояках,)

1 раз в квартал

Канализация

Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы

(прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной

вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт

чеканки раструбов канализационных труб)

2 раза в квартал

442,35

5308,16

0,784

Электрооборудование

Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена

перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков

наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых

щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и

закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов,

провека заземления электрокабелей и оборудования)

2 раза в год

235,38

2824,59

0,417

Ремонтно-строительные работы

Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений

отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки

наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих

опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных

элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над

балконами,)

по мере

необходимости

367,59

4411,11

0,652

Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли,

удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков

дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий

парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок,

колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек )

Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично

разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных

заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей,

металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или

регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях)

2 раза в год

105,64

108,73

1267,73

1304,80

0,187

0,193

по мере

необходимости

Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей,

замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления

электрооборудования)

1 раз в год

187,19

2246,33

0,332

1,884

Аварийное обслуживание

Санитарное содержание

круглосуточно

1062,62

12751,44

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

5 раз в неделю

3 раза в неделю

560,35

206,35

6724,16

2476,15

0,993

0,366

влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

2 раза в месяц

1раз в неделю

786,46

284,81

9437,55

3417,68

1,394

0,505

Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для

электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков,

1 раз в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

1 раз в год

69,19

42,01

830,33

504,13

1282,56

3632,68

711,71

0,123

0,074

0,189

0,537

0,105

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов

Мытье окон

106,88

302,72

59,31

Обметание пыли с потолков

Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора

Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего

имущества

2 раза в год

266,27

3195,27

0,472

содержание придомовой территории

Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка

урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы)

5 раз в неделю

5 раз в неделю

329,91

234,76

337,32

365,12

244,03

3958,88

2817,18

4047,84

4381,45

2928,38

0,585

0,416

0,598

0,647

0,433

уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов

содержание контейнерной площадки

5 раз в неделю

ликвидация наледи на подъездных путях

по необходимости

по необходимости

Вывоз снега с территории

Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и

деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена

Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон

отдыха

по необходимости

по необходимости

161,86

1942,37

0,287

271,22

3254,58

0,481

Стоимость работ и услуг

10188,80

122265,55

18,06

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества

2474,30

2765,28

29691,58

4,386

4,902

Управление многоквартирным домом

33183,40

Всего

15428,38

185140,53 27,35