Акт о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом

конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: ул. Железнодорожная 18_______________

2.Кадастровой номер многоквартирного дома (при наличии его) ___________

3.Серия, тип постройки __________________________________

4.Год постройки __1963_____________________________________________

5.Степень износа по данным государственного технического учета _33%__

6.Степень фактического износа ________________________________

7.Год последнего капитального ремонта ____2012_______________________

8.Реквизиты правового акта о признание многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу __________нет___________________________________

9.Количество этажей 5_____________________________________________

10.Наличие подвала     имеется ______________________________________

11.Наличие цокольного этажа ______нет_______________________________

12.Наличие мансарды -_______________нет_____________________________

13.Наличие мезонина -__________________нет__________________________

14.Количество квартир _165 комнат__________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -_____________2______________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания ___нет____________

17.Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -_________нет__________________________

18.Строительный объем   ________11350,0___________________ куб.м

19.Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     3213,7____________________________ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  2570,63____________ кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -___32,6________ кв.м

г) помещения общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 643,07 кв.м

20. Количество лестниц _3___________________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)________402,9___ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров -______нет________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)_805,8_________ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ____________620__________________кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 54:36:0301010002_____________

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Бутобетонный | Ограниченно-работоспособное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Ограниченно-работоспособное |
| 3.Перегородки | Гипсобетонные | Ограниченно-работоспособное |
| 4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Железобетонные панели | Ограниченно-работоспособное |
| 5.Крыша | Асбестоцементная по обрешётке | Ограниченно-работоспособное |
| 6.Полы | Дощатые окрашенные | Ограниченно-работоспособное |
| 7.Проемы окна двери (другое) | Двойные створчатые Филёнчатые | Ограниченно-работоспособное |
| 8.Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка, покраска | Ограниченно-работоспособное |
| 9.Механические электрическое санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещание сигнализация мусоропровод , лифт вентиляция (другое) | Электроплиты | Ограниченно-работоспособное |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудования для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение горячее водоснабжения водоотведения газоснабжения отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, (другое) | Скрытая проводка централизованное централизованное чугунные трцбы Отопление от внешних источников | Ограниченно-работоспособное |
| 11.Крыльца | нет |  |

Главный специалист управления

ЖКХ и благоустройства                                                                           О.И. Эпп

«15» января 2026 г.