Перечень

работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с

центральным отоплением, холодным водоснабжением, канализованием, электроснабжением (на примере

ул. Железнодорожная, 18)

S = 2603,23 кв.м.

размер месячной

платы

Стоимость

на 1 кв.м. в

месяц

Периодичность

размер годовой

платы

Работы

1

2

3

4

5

Подготовка к сезонной эксплуатации

Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр

системы центрального отопления, запуск и регулировка)

1 раз в год

273,70

3284,42

0,105

Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и

гидропневматическим способом

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1724,89

407,70

410,55

20698,68

4892,41

4926,63

0,663

0,157

0,158

Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах

Ремонт просевшей отмостки (подсыпка)

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

2 раза в год

273,70

3284,42

0,105

Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей

Ремонт и гидравлические испытания ИТП

1 раз в год

1 раз в год

590,17

1952,97

7082,03

23435,69

0,227

0,750

Отопление

Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления

(регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в

технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных,

регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и

ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи,

ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках)

1 раз в 2 месяц

7130,49

1314,34

85565,94

15772,05

2,739

0,505

Холодная вода

Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и

набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение

сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах

и стояках,)

1 раз в квартал

Канализация

Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы

(прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной

вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт

чеканки раструбов канализационных труб)

2 раза в квартал

2041,36

24496,29

0,784

Электрооборудование

Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена

перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков

наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых

щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и

закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов,

провека заземления электрокабелей и оборудования)

2 раза в год

1086,25

13035,03

0,417

Ремонтно-строительные работы

Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений

отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки

наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих

опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных

элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над

балконами,)

по мере

необходимости

1696,38

20356,55

0,652

Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли,

удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков

дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий

парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок,

колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек )

Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично

разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных

заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей,

металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или

регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях)

2 раза в год

487,53

501,79

5850,37

6021,43

0,187

0,193

по мере

необходимости

Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей,

замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления

электрооборудования)

1 раз в год

863,87

10366,45

58845,83

0,332

1,884

Аварийное обслуживание

Санитарное содержание

круглосуточно

4903,82

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

5 раз в неделю

3 раза в неделю

2585,91

952,25

31030,91

11427,04

0,993

0,366

влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

2 раза в месяц

1раз в неделю

3629,40

1314,34

43552,75

15772,05

1,394

0,505

Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для

электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков,

1 раз в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

1 раз в год

319,32

193,87

493,23

1397,02

273,70

3831,82

2326,46

5918,80

16764,22

3284,42

0,123

0,074

0,189

0,537

0,105

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов

Мытье окон

Обметание пыли с потолков

Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора

Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего

имущества

2 раза в год

1228,81

14745,67

0,472

содержание придомовой территории

Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка

урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы)

5 раз в неделю

5 раз в неделю

1522,46

1083,40

1556,68

1684,97

1126,17

18269,58

13000,82

18680,13

20219,70

13514,01

0,585

0,416

0,598

0,647

0,433

уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов

содержание контейнерной площадки

5 раз в неделю

ликвидация наледи на подъездных путях

по необходимости

по необходимости

Вывоз снега с территории

Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и

деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена

Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон

отдыха

по необходимости

по необходимости

746,98

8963,72

0,287

271,22

3254,58

0,481

Стоимость работ и услуг

46039,24

552470,89

18,06

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества

11418,49

12761,33

137021,82

4,386

4,902

Управление многоквартирным домом

153136,00

Всего

70219,06

842628,72 27,35