Акт о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом

конкурса

1. Общие сведения о многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного дома: _______В/Г 111__________

2.Кадастровой номер многоквартирного дома (при наличии его) ___________

3.Серия, тип постройки __________________________________

4.Год постройки ____________1935 г.________________________________

5.Степень износа по данным государственного технического учета ____

6.Степень фактического износа __84% ___

7.Год последнего капитального ремонта _______________________________

8.Реквизиты правового акта о признание многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу постановление администрации города Оби новосибирской области от 31.10.208 № 1092________________________________

9.Количество этажей ________4_______________________________________

10.Наличие подвала __________отсутствует________________________

11.Наличие цокольного этажа _____________нет________________________

12.Наличие мансарды -_________________нет___________________________

13.Наличие мезонина -________________нет____________________________

14.Количество квартир ________32___________________________________

15.Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -_______нет____________________________________________

16.Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме не пригодными для проживания _нет______________

17.Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -____нет___________________

18.Строительный объем   _________________________________ куб.м

19.Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    ______________2565,2___________________ кв.м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) _____2368 кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) -________________ кв.м

г) помещения общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) кв.м

20. Количество лестниц ________________4_______________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______________ кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров -______________________ кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____825_______ кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ________________801,01___________________кв.м

25. Кадастровый номер земельного участка  54:36:010501:0021

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Бетонные блоки | Аварийное Глубокие трещины аварийное |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные 2,5 кирп., оштукатуренный | Аварийное Трещины различной ширины раскрытия в несущих стенах, выпадение отдельных кирпичей каменной кладки, поражение гнилью стенового ограждения аварийное |
| 3.Перегородки | деревянные | аварийное |
| 4.Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Ж/б сборное деревянные | Аварийное Разрушение узлов сопряжения стен и перекрытия, прогибы, провисание аварийное |
| 5.Крыша | шифер | Аварийное Следы периодического замачивания и биологического повреждения стропильной конструкции аварийное |
| 6.Полы | Деревянные, окрашенные | аварийное |
| 7.Проемы окна двери (другое) | 2 створчатые | Ограниченно-работоспособное |
| 8.Отделка внутренняя наружная (другое) | Штукатурка, побелка, окрас. | Ограниченно-работоспособное |
| 9.Механические электрическое санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещание сигнализация мусоропровод ,лифт вентиляция (другое) | Отсутствует естественная | Ограниченно-работоспособное |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудования для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжения водоотведения газоснабжения отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи, калориферы, АГВ, (другое) | От внешних источников, скрытая проводка Централизованное, стальные трубы отсутствует - чугунные трубы газоснабжение отопление от внешней котельной | аварийное |
| 11.Крыльца | - |  |

Главный специалист управления

ЖКХ и благоустройства                                                                          О.И. Эпп

«15» января 2026 г.