Перечень

работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с

центральным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализованием, электроснабжением,

газоснабженим (на пищеприготовление) (на примере ул. Военный городок 111)

S = 2368 кв.м.

размер месячной

платы

Стоимость

на 1 кв.м. в

месяц

Периодичность

размер годовой

платы

Работы

1

2

3

4

5

Подготовка к сезонной эксплуатации

Консервация и расконсервация системы ценрального отопления (осмотр

системы центрального отопления, запуск и регулировка)

1 раз в год

251,56

3018,76

0,106

Промывка и испытание систем центрального отопления гидравлическим и

гидропневматическим способом

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

94,72

376,05

378,64

1136,64

4512,57

4543,70

0,040

0,159

0,160

Утепление трубопроводов, технических подпольях и в подъездах

Ремонт просевшей отмостки (подсыпка)

Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования

2 раза в год

251,56

3018,76

0,106

Прочистка дымовентиляционных каналов и устранение неисправнорстей

Ремонт и гидравлические испытания ИТП

1 раз в год

1 раз в год

542,03

1797,25

6504,33

21566,99

0,229

0,759

Отопление

Планово-предупредительный ремонт системы центрального отопления

(регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в

технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных,

регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов, очистка от накипи и

ревизия запорной арматуры, отключение радиаторов при их течи,

ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках)

1 раз в 2 месяц

6566,57

1421,20

78798,89

17054,42

2,773

0,600

Горячая вода

Планово-предупредительный ремонт системы ГВС (смена прокладок и

набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение

сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах

и стояках,)

1 раз в квартал

Холодная вода

Планово-предупредительный ремонт системы ХВС (смена прокладок и

набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических

подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных, уплотнение

сгонов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах

и стояках,)

1 раз в квартал

1211,13

14533,60

0,511

Канализация

Технический осмотр и мелкий ремонт канализационной системы

(прочистка дренажных систем, проверка исправности канализационной

вытяжки, прочистка кан. стояков и лежаков от жировых отложений,ремонт

чеканки раструбов канализационных труб)

2 раза в квартал

1 раз в квартал

1880,24

2300,38

22562,87

27604,51

0,794

0,971

Газоснабжение

планово-предупредительный ремонт внутридомовой системы

газоснабжения (смена прокладок и набивка сальников в вентильных

кранах, уплотнение сгонов, временная заделка свищей и трещин на

внутренних трубопроводах)

Электрооборудование

Планово-предупредительный ремонт электрооборудования (замена

перегоревших электроламп, укрепление плафонов и ослабленных участков

наружной электропродки, прочистка клемм и соединений в групповых

щитках и распредиительных шкафах, ремонт запирающих усройств и

закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов,

провека заземления электрокабелей и оборудования)

2 раза в год

1001,07

12012,78

0,423

Ремонтно-строительные работы

Стены и фасады (выявление деформации и повреждений в несущих

конструкциях, надежности крепления ограждений,выявление нарушений

отделки фасадов и отдельных элементов, отбивка отслоившей ся отделки

наружной поверхности стен, удаление элементов декора, представляющих

опасность, контроль состояния и восстановление или замена отдельных

элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над

балконами,)

по мере

необходимости

1561,25

18734,96

0,659

Крыши и водосточные системы (уборка мусора и грязи с кровли,

удаление снега и наледи с кровель, укрепление и ремонт оголовков

дымовых вентиляционных труб и металлических покрытий

парапета,ремонт укрепление рядовых звеньев водоприемных воронок,

колен и отмета внутреннего водостока,примыканий,устранение протечек )

Оконные и дверные заполнения (установка недостающих и частично

разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в дверных и оконных

заполнениях,ремонт,закрытие подвальных и чердачных дверей,

металлических решеток, дверных лазов на замки,укрепление или

регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях)

2 раза в год

495,35

461,63

5944,15

5539,57

0,209

0,195

по мере

необходимости

Производство электроизмерений (проверка заземления электрокабелей,

замер сопротивления изоляции трубопроводов, проверка заземления

электрооборудования)

1 раз в год

793,59

9523,09

0,335

1,907

Аварийное обслуживание

Санитарное содержание

круглосуточно

4515,17

54182,01

Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

5 раз в неделю

3 раза в неделю

2380,77

876,58

28569,26

10518,97

1,005

0,370

влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Мытье полов лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей

2 раза в месяц

1раз в неделю

3508,92

1211,13

42106,99

14533,60

1,482

0,511

Мытье полов лестничных площадок и маршей выше 3-х этажей

Влажная протирка стен, дверей, плафонов, оконных решеток, шкафов для

электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков,

1 раз в год

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в год

1 раз в год

293,06

178,95

453,85

1286,34

251,56

3516,70

2147,36

5446,21

15436,12

3018,76

0,124

0,076

0,192

0,543

0,106

Влажная протирка подоконников, отопительных приборов

Мытье окон

Обметание пыли с потолков

Очистка чердаков и подвалов от горючего и другого мусора

Дератизация и дезинфекция помещений, входящих в состав общего

имущества

2 раза в год

1130,74

13568,84

0,478

содержание придомовой территории

Содержание земельного участка в летний период (уборка мусора, очистка

урн, выкашивание газонов, вывоз выкашенной травы)

5 раз в неделю

5 раз в неделю

1428,98

1045,15

1504,19

1628,68

1089,24

17147,78

12541,84

18050,30

19544,12

13070,91

0,603

0,441

0,635

0,688

0,460

уборка снега с тротуаров и внутриквальтальных проездов

содержание контейнерной площадки

5 раз в неделю

ликвидация наледи на подъездных путях

по необходимости

по необходимости

Вывоз снега с территории

Уход за зелеными насаждениями, подрезка и кронирование кустов и

деревьев, устройство и восстановление газонов, клумб, посадка и замена

Ремонт детских и спортивных площадок, малых форм, обрудование зон

отдыха

по необходимости

по необходимости

720,97

8651,69

0,304

1211,13

14533,60

0,511

Стоимость работ и услуг

46099,64

553195,66

19,47

коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества

11250,31

12339,56

135003,78

4,751

5,211

Управление многоквартирным домом

148074,68

Всего

69689,51

836274,13 29,43